Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2018 № 1459

г.Старая Русса

О проведении открытого конкурса на право заключения                                концессионного соглашения

В связи с необходимостью оптимизации структуры муниципальной собственности и обеспечения условий повышения эффективности управления муниципальным имуществом, руководствуясь Федеральным законом             от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным  законом от 21  июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом Старорусского муниципального  района, утвержденным  решением    Думы   Старорусского  муниципального   района  от   28.03.2014  № 359, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района (далее - открытый конкурс).

2.Установить, что полномочия концедента на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением установленных в соответствии с настоящим постановлением положений конкурсной документации, осуществляет Администрация Старорусского муниципального района при взаимодействии с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района и комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района по согласованию с заместителем Главы администрации Старорусского муниципального района, курирующим деятельность комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района.

3.В целях проведения  открытого  конкурса  на  право  заключения кон-

2

цессионного соглашения утвердить прилагаемые:

3.1.Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района;

3.2.Условия концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района (далее - Условия);

3.3.Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района;

3.4.Задание и основные характеристики мероприятий по созданию (реконструкции) объекта концессионного соглашения (далее - Задание).

4.Участникам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения указывать в составе конкурсного предложения основные мероприятия, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных заданием и минимально допустимыми плановыми значениями показателей деятельности концессионера, указанными в  пункте 3  постановления, с описанием основных характеристик таких мероприятий.

5.Опубликовать  постановление  в    периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района, на официальном сайте  Администрации  муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru) и

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении  торгов, определенном  Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Первый заместитель

Главы администрации          Н.В. Егорова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2018 № 1459

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района

| Ульянов В.Н. | - | заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Горчакова Н.П. | - | председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципа-льного района, заместитель председателя комиссии |
| Ефимова М.В. | - | заведующий отделом приватизации и управления муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муници-пального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Вялых И.С. | - | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района |
| Иванова Е.В. | - | председатель экономического комитета Администрации муниципального района |
| Костин А.А. | - | заведующий отделом архитектуры и градостроительст-ва Администрации муниципального района |
| Котов Е.Г. | - | заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района |
| Куропаткина А.П. | - | председатель комитета финансов Администрации муниципального района |
| Сельскова О.А. | - | заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства комитета по строительству и жилищно-коммуна-льному хозяйству Администрации муниципального района |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2018 № 1459

Условия

концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района

1.Объектом соглашения является муниципальное имущество, представляющее собой технологически связанные объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Старорусского муниципального района, которые подлежат реконструкции, а также объекты, которые подлежит создать  (далее - объект концессионного соглашения).

2.Право собственности на объекты концессионного соглашения будут принадлежать концеденту.

3.Концессионер без учета концессионного платежа обязан осуществить вложение денежных средств в размере не более 276 937 060 (двести семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят) рублей в создание объектов концессионного соглашения в соответствии с Заданием и минимально допустимыми плановыми значениями показателей деятельности концессионера, утвержденными настоящим постановлением.

4.Срок инвестирования суммы  276 937 060 (двести семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят) рублей устанавливается в соответствии с реализацией мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и может состоять из отдельных этапов. При этом первый этап должен иметь начало реализации в 2019 году и все мероприятия создания объектов концессионного соглашения, предусмотренные Заданием и минимально допустимыми плановыми значениями показателей деятельности концессионера, должны быть завершены не позднее 2023 года.

5.Срок реализации инвестиционных  обязательств   концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, пересматривается в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

6.Объекты движимого имущества, которые созданы и (или) приобретены концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входят в состав объектов концессионного соглашения, являются собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое создано концессионером  с  согласия  концедента  при  осуществлении  деятельности,

2

предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав объектов концессионного соглашения, является собственностью концессионера. Недвижимое имущество, которое создано концессионером без согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объектам концессионного соглашения и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

7.Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью концессионера.

8.Концессионер обязан реконструировать и создать  объект концессионного соглашения в соответствии с Перечнем необходимых мероприятий в отношении объекта холодного водоснабжения Старорусского муниципального района согласно Заданию.

9.Срок действия концессионного соглашения составляет 10 лет со дня  заключения концессионного соглашения.

10.Описание имущества, входящего в состав объектов концессионного соглашения, приведено в приложении 1 к  Условиям.

11.Концедентом во владение и в пользование концессионера предоставляется иное недвижимое имущество и иное движимое имущество в соответствии с приложением 1 к Условиям, принадлежащее концеденту на праве собственности и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения (далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество), которое передается концессионеру на 10 лет.

12.Концессионер за свой счет обязан провести техническую инвентаризацию объектов, указанных в приложении  2 Условий, в отношении систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Старорусский  муниципальный район Новгородской области,  поставить их на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности  за муниципальным образованием  Старорусский  муниципальный район.

13.Концедент обязан в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения осуществить передачу во владение и пользование концессионеру объекта концессионного соглашения, а также иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 32 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон).

14.Концессионер обязан реконструировать и создать объект концессионного соглашения  в соответствии с Заданием и основными  характеристиками мероприятий по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения  в срок 5 (пять) лет – 2019 год- 2023 год.

При этом концессионер обязан выполнить необходимые работы по подготовке территории, необходимой для  реконструкции, создания   объекта

3

концессионного соглашения и для осуществления деятельности  в сфере водоснабжения, водоотведения.

15.Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию каждого из реконструируемых и созданных объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, и передать концеденту в срок, не превышающий  20 календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию объект концессионного соглашения, оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а также:

оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством;

сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости созданных и реконструированных объектов;

иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.Земельные участки, необходимые для строительства, реконструкции объекта концессионного соглашения, и для осуществления деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения, предоставляются концедентом концессионеру в аренду (субаренду) и (или) на ином законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается концессионным соглашением и не может превышать срок действия концессионного соглашения. Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией. Использование концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах. Расчет арендной платы за пользование земельными участками осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Думы Старорусского муниципального района, Совета депутатов города Старая Русса, Администрации Старорусского  муниципального района.

17.Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является создание и  реконструкция объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в целях предоставления потребителям качественных и доступных коммунальных услуг на срок не менее 10 лет.

18.Обеспечение концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной (непередаваемой)  банковской гарантии.

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению устанавливается в размере 0,1 процента от предельного размера расходов на создание объектов холодного водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объекта концессионного соглашения.

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с даты подписания концессионного соглашения до  момента  ввода  в  эксплуатацию  после  создания  и  (или) реконструкции

4

объектов концессионного соглашения.

Обеспечение предоставляется:

на первый год действия концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до заключения концессионного соглашения;

на каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию после создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до окончания каждого года действия концессионного соглашения.

19.Концессионная плата не установлена.

20.Концессионер имеет право исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц, при этом концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

21.Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, с использованием долгосрочных тарифов, утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти в сфере установления и регулирования тарифов на основе метода индексации установленных тарифов, с учетом условий концессионного соглашения (далее-уполномо-ченный орган).

22.Объем и источники инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции и создания объектов водоснабжения и водоотведения, входящих в состав объектов концессионного соглашения, учитываются в полном объеме в инвестиционных программах концессионера.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

Перечень объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, указанный в приложении 1 к  Условиям, включается в инвестиционные программы концессионера, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

23.Концедент по согласованию с уполномоченным органом обязуется оказывать содействие в установлении для концессионера тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера с применением метода индексации установленных тарифов. Применение метода индексации установленных тарифов согласовывается регулирующими органами в установленном порядке.

24.Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения) предусмотрены  приложением 3 к Условиям.

25.Предельный размер расходов на создание, реконструкцию объектов концессионного соглашения  в течение всего срока действия концессионного соглашения составляет 276 937 060 (двести семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьдесят) рублей.

26.В  соответствии с перечнем показателей надежности, качества, энер-

5

гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 04 апреля 2014 года           № 162/пр, расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и водоотведения будет осуществляться на каждый год действия концессионного соглашения уполномоченным органом на основании данных инвестиционных программ концессионера.

27.Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 5 и частью 1,3 и 4 статьи 20 Федерального закона.

28.Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением.

29.Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются:

нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине концессионера;

использование объектов концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества в целях, не установленных концессионным соглашением,  нарушение порядка использования объектов концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;

приводящее к причинению значительного ущерба концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона, а также положениями иных нормативных правовых актов;

неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

30.Существенным нарушением условий концессионного соглашения концедентом является невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру объектов концессионного соглашения, земельных участков,  иного  передаваемого  концедентом концессионеру по концессион-

6

ному соглашению имущества и неисполнение пункта 23 Условий.

31.В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения согласно части 5 статьи 15 Федерального закона.

Возмещение производится в порядке, предусмотренном концессионным соглашением, за счет концедента или иных допустимых в соответствии с законодательством источников, привлекаемых концедентом, в течение двенадцати месяцев с момента расторжения концессионного соглашения.

32.В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объекты концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в технически исправном состоянии с учетом износа и эксплуатации.

33.Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объектов концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества с момента передачи объектов концессионного соглашения.

34.Концессионер обязан поддерживать объекты концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.

35.Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, вызванных нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, техническими регламентами, проектной документацией и требованиями к качеству объектов соглашения, если такие нарушения не были устранены концессионером в срок, определенный концедентом в требовании об устранении нарушений.

36.По окончании срока действия концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соответствующем установленным Федеральным законом требованиям, не обремененным правами третьих лиц, и передать концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения, в том числе проектную документацию на созданные и (или) реконструированные объекты водоснабжения и водоотведения.

37.После прекращения действия концессионного соглашения концедент обязан принять от концессионера объекты концессионного соглашения в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

38.При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.

Порядок и периодичность осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливаются концессионным соглашением.

7

Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.

39.Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных концедентом органов или юридических лиц, осуществляющих контроль исполнения концессионером условий концессионного соглашения, беспрепятственный доступ к объектам концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности по концессионному соглашению.

40.Концедент обязан оказывать концессионеру содействие в исполнении концессионного соглашения путем осуществления действий, предусмотренных концессионным соглашением.

41.Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены соглашением сторон в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом.

42.Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами концессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются в концессионном соглашении. Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

43.Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 5  Федерального закона.

В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объектов концессионного соглашения.

44.Концедент гарантирует, что на момент заключения  концессионного соглашения иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество свободно от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности концедента на передаваемое имущество.

45.Иные, не противоречащие действующему законодательству, обязательные для сторон условия устанавливаются концессионным соглашением.

46. Объекты концессионного соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат концеденту на праве собственности на основании правоустанавливающих документов. Перечень правоустанавливающих документов указывается в конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

47.Выявленное в течение одного года с момента подписания сторонами акта приема-передачи объектов концессионного соглашения несоответствие показателей  объектов  концессионного  соглашения  технико-экономическим

8

показателям, установленным в концессионном соглашении (конкурсной документации), является основанием для предъявления концессионером концеденту требования изменения условий концессионного соглашения.

48.Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного имущества мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества.

49.Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в соответствии с Заданием, утвержденным настоящим постановлением, и минимально допустимыми плановыми значениями показателей деятельности концессионера, утвержденными уполномоченным органом.

50.Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования на объекты концессионного соглашения и на иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с представленными техническими условиями, соответствующими требованию законодательства Российской Федерации.

Приложение 1

к Условиям концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

ПЕРЕЧЕНЬ

объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | инвентарный/ кадастровый номер | адрес объекта | год ввода в эксплуатацию | тех. характеристики существующего объекта | Год планируемого ввода в эксплуатацию после завершения мероприятий по созданию (реконструкции) | Тех. характеристики после завершения мероприятий по созданию (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция №6 | 10266/ | г. Старая Русса, пер. Волховский, д.14 | 1983 | Производитель- ность (объем перекачки сточных вод) -150 м3/сут.; Состояние ограниченно работоспособное (износ стального, накопительного резервуара) | 2022 | Производительность (объем перекачки сточных вод) -200 м3/сут.; максимальная производительность (объем перекачки сточных вод) - 23,74 м3/час. уровень износа -0% |
| 2. | Канализационная насосная станция №5 | 10265/ | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д.61 | 1976 | Производитель- ность (объем перекачки сточных вод) -215 м3/сут.; Состояние ограниченно работоспособное | 2021 | Производительность (объем перекачки сточных вод) -654 м3/сут.; максимальная производительность (объем перекачки сточных вод) - 77,66 м3/час. уровень износа -0% |
| 3. | Дополнительные иловые карты на БОС г. Старая Русса | - | г. Старая Русса, ул. Рабочая Слободка, д.51 | - | - | 2020 | 3 единицы иловых площадок (уплотнителей) общей площадью 4032 м2 уровень износа -0% |
| 4. | Блок обеззараживания сточных вод на БОС | - | г. Старая Русса, ул. Рабочая Слободка, д.51 | - | - | 2023 | Производительность (объем очистки сточных вод) -12000 м3/сут.; уровень износа -0% |
| 5. | Блочно-модульная станция очистки сточных вод | - | г. Старая Русса, ул. Возрождения | - | - | 2020 | Производительность (объем очистки сточных вод) -50 м3/сут.; уровень износа -0% |
| 6. | Блочно-модульная станция очистки сточных вод | - | Старорусский район, д. Сусолово | - | - | 2023 | Производительность (объем очистки сточных вод) -50 м3/сут.; уровень износа -0% |
| 7. | Очистные сооружения п. Новосельский | 10337/ | Старорусский район, п. Новосельский, ул. Новая, д.4а | 1988 | Производитель- ность (объем очистки сточных вод) -217 м3/сут.; Состояние ограниченно работоспособное | 2021 | Производительность (объем очистки сточных вод) -250 м3/сут.; уровень износа -0% |
| 8. | Очистные сооружения д. Нагаткино | 10336/ | Старорусский район, д. Нагаткино, ул. Молодежная, д.11а | 1988 | Производительность (объем очистки сточных вод) -17 м3/сут.; Состояние ограниченно работоспособное | 2022 | Производительность (объем очистки сточных вод) -25 м3/сут.; уровень износа -0% |
| 9. | Станция водоподготовки (обезжелезивания) | - | Старорусский район, д. Дубовицы, ул. Дружбы, д.12а | - | - | 2022 | Производительность (объем очистки питьевой воды) -12000 м3/сут.; уровень износа -0% |

Перечень иного имущества

| Перечень недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | Адрес | Номер инвентар-ный | Технические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию |  | Стоимость первоначаль- ная на 31.12.2017, руб. | Стоимость по промежуточно- му балансу на 31.12.2017, тыс. руб. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1 | Здание бактерицидной камеры | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы, 12а | 00-000135 | 1-1-369 (М 5036) Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша- рубероид; полы - бетонные; проемы: оконные - два глухих переплета, дверные -простые; внутренняяя отделка - оштукатурено. | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2 | Здание хлораторных водозаборных сооружений | г Старая Русса, мкр.Городок, д 2 корп 2 | 00-000136 | 8988 (Б) Ф-т- бетонный, блочный,; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; кровля - совмещенная рубероид; полы - бетонные; проемы оконные - двойные, одинарные, глухие, дверные - простые на петлях; внутренняяя отделка - штукатурка, побелка. | 01.01.1996 |  | 19915,61 |  |  |
|  | 3 | Здание электролизной | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000137 | 1-1-369 (И) Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные, облицованы силикатным кирпичом; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша – просмолен- ный рубероид по ж/б перек- рытию; полы - плиточные; проемы: оконные – двой- ные, глухие; дверные пр | 01.01.1975 |  | 129308,38 | 93 |  |
|  | 4 | Здание насосной станции № 2(полузаглуб- ленного типа) 2 го подъема | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000138 | 1-1-369 (В) Ф-т- бутовый, ленточный; стены– кирпич- ные,оштукатурено с извест- ковой окраской; перекры- тия - железобетонные; кры- ша - рубероид просмолен- ный по ж/б перекрытиям; полы - плиточные; проемы - два глухих переплета, дверные - простые | 01.01.1967 |  | 0,01 |  |  |
|  | 5 | Водонасосная станция 12КВК в 1-4 этажа | г Старая Русса, мкр.Городок, д 2 корп 2 | 00-000139 | 8989(А) Здание включает в себя: - помещение насос- ной станции III -го подъема - 300,3 куб м - бытовые по- мещения - 387,74 куб м- со- оружения очистки (закон- сервированы, не эксплуа- тируются) - 1449,6 куб м | 01.01.1957 |  | 0,01 |  |  |
|  | 6 | Здание насосно-воздуходувной станции | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка,51 | 00-000140 | 8987 (Ж) Ф-т- ленточный, ж/б; стены - 1-ый этаж: кирпичные, ж/б панели, 2-ой этаж - монолитный ж/б; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша - рубероид; полы - цементные, плиточ- ные; проемы: оконные - один глухой переплет, два глухих переплета | 01.01.1990 |  | 163280,97 | 96 |  |
|  | 7 | Здание решеток очистных сооружений (приемная камера) | г Старая Русса, ул, Рабочая Слабодка,51 | 00-000141 | 8987 (К) Ф-т- ленточный, железобетонный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные;перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы – цемент- ные; проемы: оконные - один глухой переплет, дверные - простые. | 01.01.1990 |  | 5466,83 |  |  |
|  | 8 | Здание блока администра- тивно-быто- вой лабора- тории | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка,51 | 00-000142 | 8987 (А) Ф-т- ленточный, ж/б; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные плиты; крыша – рубе- роид; полы - дощатые,лино- лиум, плитка; проемы:окон- ные - двухстворный пере- плет, дверные - глухие, однопольные, двухпольные; внутрення | 01.01.1988 |  | 95469,35 |  |  |
|  | 9 | Здание песковых бункеров на площадке БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка,51 | 00-000144 | 8987 (Г) Ф-т- ленточный, ж/б; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные плиты; крыша – рубе- роид; полы – цементные; проемы: оконные–одинар- ный глухой переплет, двер- ные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено, побелка. | 01.01.1983 |  | 6516,43 |  |  |
|  | 10 | Здание насосной станции перекачки хозяйственно-бытовых и дренажных вод БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка,51 | 00-000145 | 8987 (Д) Ф-т- ленточный, ж/б; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные плиты; крыша – рубе- роид; полы – цементные, дощатые, плитка; проемы: оконные - два глухих пере- плета, дверные - глухие, одно-, двухпольные. | 01.01.1983 |  | 32700,03 |  |  |
|  | 11 | Здание станции перекачки сырого осадка на БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка,51 | 00-000146 | Здание 8987 (Е) Ф-т- ленточный, ж/б; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; крыша - рубероид; полы - бетонные; проемы: оконные - два глухих переплета, дверные- глухие, однополь- ные; внутренняя отделка - оштукатурено | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 12 | Здание канализационной насосной станции № 1 | г Старая Русса, ул Строителей, 2 а | 00-000147 | 8981(А) Ф-т- бетонный,лен- точный; стены – кирпич- ные; перегородки – кирпич- ные; перекрытия - железо-бетонные; крыша – просмо- ленный рубероид; полы - бетонные; проемы: оконные - одинарные, глухой пере- плет; внутренняя отделка - оштукатурено, оклеено, окрашено | 01.01.1974 |  | 14775,2 |  |  |
|  | 13 | Здание канализационной насосной станции № 2 | г Старая Русса, Советская набережная, 16 | 00-000148 | 8821(А) Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша - шифер; полы - дощатые, плиточные, бе- тонные; проемы: оконные - двойные, глухие, дверные - простые; внутренняя отделка – оштукатурено | 01.01.1974 |  | 18755,62 |  |  |
|  | 14 | Здание главной канализаци- онной насос- ной станции | г Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00-000419 | 8818 (А) Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша - шифер; полы - дощатые; проемы: окон-0 ные - двойные, глухие,двер- ные - простые; внутренняя отделка оштукатурено, окрашено | 01.01.1974 |  | 58656,95 |  |  |
|  | 15 | Здание канализационной насосной станции № 4 | г Старая Русса, ул.Ударников, 2 | 00-000150 | 8820(А) Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша – просмолен- ный рубероид; полы - бе- тонные, плиточные, доща- тые; проемы: оконные - двойные, глухие, дверные - ворота; внутренняя отделка - оштукатурено | 01.01.1991 |  | 2783,43 |  |  |
|  | 16 | Здание канализационной насосной станции | Старорусский район, Старорусское поселение, д Медниково, ул. 40 Лет Победы, 2 в | 00-000151 | 19-1-276 (А) Ф-т- бетон- ный, ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - шифер; полы - бетонные, плиточные, дощатые; прое- мы: оконные - двойные, глухие; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1994 |  | 11819,06 |  |  |
|  | 17 | Здание канализационной насос- ной станции № 3 | г Старая Русса, ул Железнодо- рожная, 20 а | 00-000152 | 8979 (А) Ф-т- бетонный ленточный; стены – кир- пичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - просмоленный рубероид; полы - бетонные; проемы: оконные - одинарные, глухой переплет, дверные - простые; внутренняя отдел- ка - оштукатурено. | 01.01.1995 |  | 0,01 |  |  |
|  | 18 | Здание канализационной насосной станции № 5 | г Старая Русса, ул Якутских Стрелков, 61 | 00-000153 | 8980 (А) Ф-т- бетонный, ленточный; стены –кирпич- ные; перегородки – кирпич- ные; перекрытия – железо- бетонные; крыша – рубе- роид по битумной мастике; полы - бетонные; проемы: оконные - одинарные, глу- хой переплет, дверные - простые; внутренняя отдел- ка - оштукатурено | 01.01.1996 |  | 62706,26 | 53 |  |
|  | 19 | Здание канализационной насосной станции № 6 | г Старая Русса, пер Волхов- ский, 12 | 00-000154 | 8978 (А) Ф-т- бетонный ленточный; стены– кирпич- ные; перегородки – кирпич- ные; перекрытия – железо- бетонные; крыша – просмо- ленный рубероид; полы - дбетонные; проемы: окон- ные - одинарные, глухой переплет, дверные – прос- тые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1983 |  | 4543,5 |  |  |
|  | 20 | Здание канализационной насос- ной станции 9/56 | г Старая Русса, мкр.Городок, д 27, корп 3 | 00-000155 | 8819(А) Ф-т: днище, стены шахты - железобетон; сте- ны - кирпичные; перего- родки - кирпичные; кровля - просмоленный рубероид; полы - бетонные; проемы: оконные - двухстворчатые, глухие, дверные - простые; внутренняяя отделка - оштукатурено. | 01.01.1940 |  | 0,01 |  |  |
|  | 21 | Здание канализационной насос- ной станции типа МКНСЧ | г Старая Русса, мкр.Городок, д 19 корп 2 | 00-000156 | 8977 (А) Ф-т-днище, стены шахты, перегородки, пере- крытия - железобетон; стены - металлические; перекрытия – металличес- кие; полы - бетонные; проемы дверные - простые. | 01.01.1993 |  | 108822,06 | 85 |  |
|  | 22 | Канализаци- онная насос- ная станция - льнозавод | Старорусский район, Новосельское поселение, д Большая Козона, ул Мира, д 7 а | 00-000157 | 3/13-4-129 (А) Ф-т- бутовый ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - просмоленный рубероид; полы - бетонные, проемы: оконные - один глухой переплет, дверные – прос- тые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1987 |  | 4434,95 |  |  |
|  | 23 | Здание канализационной насосной станции | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский, ул Новая, 4 б | 00-000158 | Ф-т- бетонный ленточный; стены - кирпичные, побел- ка; перегородки – кирпич- ные; перекрытия – железо- бетонные; крыша – рубе- роид; полы - бетонные, проемы: оконные - один глухой переплет, дверные - глухие одно- и двухполь- ные; внутренняя отделка - оштукатурено, | 01.01.1966 |  | 0,01 |  |  |
|  | 24 | Канализаци- онная насос- ная станция | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Садовая, 4 в | 00-000159 | Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; кровля - рубероид; полы - бетонные. | 01.01.1994 |  | 406,29 |  |  |
|  | 25 | Очистные сооружения (Здание производственных и бытовых помещений) | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский, ул Новая, 4 а | 00-000160 | I. Здание производственных и бытовых помещений с пристройкой: Ф-т- буто- вый, ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железо-бетонные, метал- локонструкции; крыша - рубероид; полы - бетонные, проемы6 оконные – двой- ной переплет, | 01.01.1994 |  | 0,01 |  |  |
|  | 26 | Канализацион- ная насосная станция | д Медниково, ул 40 Лет Победы, 24 в | 00-000750 | КНС представляет собой ж/б канализационный колодец Д 1500 - 2000 мм, в который опущен погруж- ной насос, над колодцем установлен фургон от машины |  |  | 32600 |  |  |
|  | 27 | Здание артскважины №1/69 | Старорусский район, Залучское поселение, с Залучье, ул Рендакова, 24 а | 00-000189 | Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - деревянные; крыша – ши- фер; полы - бетонные; прое- мы: дверные - простые. | 01.01.1980 |  | 1609,44 |  |  |
|  | 28 | Здание артскважины № 1/60 | Старорусский район, Залучское поселение, с Залучье, ул Советская, 52 а | 00-000188 | Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные; перекрытия - деревянные; крыша - шифер; полы - бетонные; проемы: дверные - простые. | 01.01.1976 |  | 0,01 |  |  |
|  | 29 | Павильон над арт.скважи- ной № Н 51-93 | Старорусский район, Взвадское поселение, рядом с д Мирогоща | 00-000191 | 3/17-5-9 (А) Ф-т- ленточный, железобетон- ный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железо-бетон- ные; крыша - рубероид; полы - цементные, проемы дверные - простые | 01.01.1993 |  | 1279,44 |  |  |
|  | 30 | Павильон над арт скважиной № Н 41-93 | Старорусский район, Взвадское поселение, рядом с д Мирогоща | 00-000192 | 3/17-5-10 (А) Ф-т- ленточный, железобетон- ный; стены - кирпичные; перекрытия - железо-бетон- ные плиты; крыша – рубе- роид; полы - цементные, проемы дверные - глухие однопольные;внутренняя отделка - побелка | 01.01.1993 |  | 1279,44 |  |  |
|  | 31 | Здание арт. сква- жин № 7-71 ; № 2262-78 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000180 | 3/1-1-369 (Ж) Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные;перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные – прос- тые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 32 | Здание арт скважин № 5-71; № 2261-78 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000181 | 3/1-1-369 (И) Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные;перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные – прос- тые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 33 | Здание арт скважины № 9-72 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12 в | 00-000182 | 3/1-1-373(А) ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки– кирпичные; перекрытия- железобетон- ные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные -простые; внутрен- няя отделка – оштукатуре- но. | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 34 | Здание арт скважины № 8-72 | Старорусский район, Старорусское поселение, рядом с д. Дубовицы | 00-000183 | 3/1-1-372 (А) ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные - простые; внут- ренняя отделка – оштука- турено. | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 35 | Здание арт скважины № 10-72 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12 | 00-000184 | 3/1-1-373(А) ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перегородки – кирпичные ;перекрытия– железобетон- ные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 36 | Скважина минерализованной воды № 2539 водозабор Дубовицы | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000185 | 3/1-1-369(7) Трубы: ст Д 325 мм, ст Д 245 мм | 01.01.2000 |  | 0,01 |  |  |
|  | 37 | Здание арт.скважины № Н 01-79 | Старорусский район, Наговское поселение, д Крекша, 21 | 00-000186 | б/н Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; кровля - рубероид; полы - бетонные. Артезианская скважина: трубы: ст Д 529 мм, ст Д 495 мм | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 38 | Здание арт.скважины № Н 01-79 а | Старорусский район, Наговское поселение, д Крекша, 21 | 00-000187 | б/н Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; кровля - рубероид; полы - бетонные; проемы - простые. Артезианская скважина (30м): трубы:ст Д 529 мм, ст Д 426 мм | 01.01.1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 39 | Артезианская скважина 1/60 | Старорусский район, Залучское поселение, с Залучье, ул Советская, 52 а | 00-000168 | Трубы: ст Д 405 мм, ст Д 202 мм | 01.01.1978 |  | 0,01 |  |  |
|  | 40 | Артезианская скважина №1/69 | Старорусский район, Залучское поселение, с Залучье, ул Рендакова, 24 а | 00-000167 | Трубы: ст Д 508 мм, ст Д 254 мм | 01.01.1978 |  | 0,01 |  |  |
|  | 41 | Здание артезианской скважины №3/69 | Старорусский район, Залучское поселение, с Залучье, ул Куликова, 13 а | 00-000236 | Павильон: Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - деревянные; крыша - шифер; полы - бетонные; проемы: дверные - простые. Артезианская скважина: Трубы: ст Д 405 мм, ст Д 202 мм | 01.01.1978 |  | 0,01 |  |  |
|  | 42 | Артезианская скважина № Н51-93 | Старорусский район, Взвадское поселение, рядом с д Мирогоща | 00-000169 | 3/17-5-9 (А) Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 325 мм | 01.01.1993 |  | 1079,51 |  |  |
|  | 43 | Артезианская скважина № Н 41-93 | Старорусский район, Взвадс- кое поселение, рядом с д Мирогоща | 00-000170 | 3/17-5-10 (А) Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 325 мм | 01.01.1993 |  | 1079,51 |  |  |
|  | 44 | Павильон артезианской скважины № 926 | Старорусский район, Новосель- ское поселение, д Нагаткино, 2 а | 00-000193 | Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия – железобетон- ные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные - простые;внутрен- няя отделка – оштукату- рено. | 01.01.1994 |  | 0,01 |  |  |
|  | 45 | Артезианская скважин №а926 | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 00-000194 | Артезианская скважина: № Н 56-81 (30 м) трубы: ст Д 529 мм, ст Д 426 мм; | 01.01.1994 |  | 0,01 |  |  |
|  | 46 | Водонапорная башня | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а | 00-000195 | Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м | 01.01.1994 |  | 0,01 |  |  |
|  | 47 | Здание артезианской скважины № Н 8-82 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский ул Алексеева, 5 г | 00-000196 | Павильон: Стены – метал- лические; крыша – метал- лическая; полы - бетонные; проемы: дверные - простые; внутренняя отделка – окра- шено. Артезианская скважина: Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 273 | 01.01.1980 |  | 0,01 |  |  |
|  | 48 | Здание артезианской скважины № 1928 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский, ул Алексеева, 7 а | 00-000197 | Павильон: Стены - металлические; крыша - металлическая; полы - бетонные; проемы: дверные - простые; внутренняя отделка - окрашено. Артезианская скважина: Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 273Трубы:ст Д 254 мм, ст Д 152 мм | 01.01.1982 |  | 0,01 |  |  |
|  | 49 | Здание артезианской скважины № 1314-77 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский, ул Алексеева, 5 в | 00-000198 | Павильон: Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; проемы: дверные - простые. Артезианская скважина: Трубы:ст Д 529 мм, ст Д 168 мм | 01.01.1977 |  | 0,01 |  |  |
|  | 50 | Павильон артезианской скважины | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский ул Алексеева, 5 б | 00-000199 | Павильон: Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; проемы: дверные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено. | 01.01.1957 |  | 0,01 |  |  |
|  | 51 | Артезианская скважина | Старорусский район, Ново- сельское поселение, п Новосель- ский ул Алексеева, 5 б | 00-000200 | Артезианская скважина: Трубы:ст Д 202 мм, ст Д 152 мм | 01.01.1957 |  | 0,01 |  |  |
|  | 52 | Водонапорная башня | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосель- ский ул Алексеева, 5 б | 00-000201 | Водонапорная башня:Ф-т- бетонный, ленточный; перекрытие - деревянное; крыша - металлическая; полы - бетонные; проемы - простые; внутренняя отделка - оштукатурено | 01.01.1957 |  | 0,01 |  |  |
|  | 53 | Резервуар чистой воды № 1 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000202 | 1-1-369 (1) Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом 1-1-369 (1) Стены, днище - монолитный ж/б; перекры- тия - сборный ж/б; внутрен- ние поверхности покрыты жидким стеклом. Круглая в плане конструкция | 01.01.1984 |  | 11493,07 |  |  |
|  | 54 | Резервуар чистой воды № 4 | Старорусский район, Старорусское поселение , д Дубовицы, ул Дружбы, 12а | 00-000203 | 1-1-369 (3) Стены, днище - монолитный ж/б; перекры- тия - сборный ж/б; внут- ренние поверхности покры- ты жидким стеклом.Прямо- угольная в плане конструк- ция размером 29,7 м * 23,7 м | 01.01.1990 |  | 11493,07 |  |  |
|  | 55 | Резервуар чистой воды № 3 | Старорусский район, Старорусское поселение , д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000204 | 1-1-369 (2) Стены, днище - монолитный ж/б; перекры- тия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом Стены, днище - монолит- ный ж/б; перекрытия– сбор- ный ж/б; внутренние повер- хности покрыты жидким стеклом. Прямоугольная в плане конструкция | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 56 | Резервуар чистой воды № 2 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000205 | 1-1-369 (1) Стены, днище - монолитный ж/б; перекры- тия - сборный ж/б; внутрен- ние поверхности покрыты жидким стеклом Круглая в плане конструкция Д 19,5 м | 01.01.1984 |  | 0,01 |  |  |
|  | 57 | Приемная камера | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000206 | Ф-т- монолитный ж/б; сте- ны - монолитный ж/б; пере- крытия - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 58 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000172 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 59 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000173 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 60 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000174 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 61 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000175 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 62 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000176 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 63 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000177 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 64 | Иловые площадки 1 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000178 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 65 | Контактные резервуары | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000207 | Прямоугольный в плане открытый резервуар, состоящий из двух секций, размер одной секции 6 м* 18 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1983 |  | 7601,92 |  |  |
|  | 66 | Выпуск от очистных сооружений | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000208 | монолитный железобетон | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 67 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000209 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 68 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000210 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 69 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000211 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 70 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000212 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 71 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000213 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 72 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000214 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 73 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000215 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 74 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000216 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 75 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000217 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 76 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000218 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 77 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000219 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 78 | Иловые площадки 2 очередь | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000220 | Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 79 | Вторичные отстойники | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000221 | Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 80 | Вторичные отстойники | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000222 | Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 81 | Вторичные отстойники | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000237 | Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 82 | Аэротенки | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000223 | Прямоугольный в плане закрытый резервуар, состоящий из 3-х секций, каждая секция состоит из 3-х коридоров; размер одной секции в плане 48 м* 13,5 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1990 |  | 371578,02 | 218 |  |
|  | 83 | Первичные радиальные отстойники | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000224 | Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 84 | Первичные радиальные отстойники | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000225 | Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 85 | Песколовки на площадке БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000226 | Круглыев плане открытые резервуары диаметром 6,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - монолитный, сбор- ный ж/б; днище – монолит- ный ж/б | 01.01.1983 |  | 5663,63 |  |  |
|  | 86 | Очистные сооружения | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, ул Молодеж- ная, 11 а | 00-000227 | Установка КУ- 50 - прямоуголная металличес- кая конструкция, хлоратор- ная- кирпичное, пруды-доочистки -земляные резер- вуары, иловые площадки - земляные резервуары, КНС - железобетонный колодец Д 1500 мм с опущенным насосом, над колодцем здание из досок. | 01.01.1994 |  | 51,18 |  |  |
|  | 87 | Берегоукрепле- ние на БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000228 | Песчано-гравийная смесьо (толщина слоя 20см), сборный и монолитный железобетон (толщина слоя 10 см) | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 88 | Вертикальная планировка площадки БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000230 | земляная насыпь (1,5 м) | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 89 | Вертикальная планировка площадки БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000229 | земляная насыпь (1,5 м) | 01.01.1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 90 | Благоустройство площадок БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000234 | асфальтовая отмостка, пешеходные дорожки | 01.01.1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 91 | Артезианская скважина № 2029 | д Чертицко, ул Ильменская, 5 | 00-000745 | глубина 68 м | 1983 |  | 0,01 |  |  |
|  | 92 | Артезианская скважина № 1791 | д Медниково | 00-000748 | глубина 42 м | 1977 |  | 0,01 |  |  |
|  | 93 | Здание артезианской скважины № 2282 | д Давыдово | 00-000744 | площадь 7,4 кв м | 1987 |  | 0,01 |  |  |
|  | 94 | Насосная артезианской скважины № 423 | д Малые горбы, 4 а | 00-000752 | площадь 26,1 кв м | 1987 |  | 0,01 |  |  |
|  | 95 | Здание артезианской скважины № 84-74 | д Ляховичи | 00-000021 | площадь 14,4 кв м | 1974 |  | 0,01 |  |  |
|  | 96 | Здание артезианской скважины № 69 - 72 | д Дроздино | 00-000804 | площадь 10,6 кв м | 1972 |  | 0,01 |  |  |
|  | 97 | Артезианская скважина № 1001 | д Пинаевы Горки | 00-000751 | площадь 30,5 кв м | 1968 |  | 0,01 |  |  |
|  | 98 | Артезианская скважина № 1868 | д Кулаково | 00-000764 | глубина 60 м | 1979 |  | 0,01 |  |  |
|  | 99 | Артезианская скважина № 782 | д Дубки | 00-000765 | глубина 51 м | 1966 |  | 19596 |  |  |
|  | 100 | Здание артезианской скважины № 521 | д Коровитчино | 00-000766 | площадь 9,6 кв м | 1964 |  | 0,01 |  |  |
|  | 101 | Артезианская скважина № 2337 | д Шелгуново | 00-000767 | глубина 56 м | 1990 |  | 108126 |  |  |
|  | 102 | Артезианская скважина № 1143 | д Лучки | 00-000768 | площадь 4,5 кв м | 1970 |  | 0,01 |  |  |
|  | 103 | Здание артезианской скважины № 4 | д Нагово, ул Придорож- ная, 69 | 00-000770 | площадь 48,6 кв м | 1954 |  | 133973 |  |  |
|  | 104 | Артезианская скважина № 53-73 | 120 м на восток от д Разлив | 00-000772 | глубина 28 м | 1973 |  | 105701 |  |  |
|  | 105 | Артезианская скважина № 7340 | д Луньшино | 00-000774 | глубина 30 м |  |  | 79312 |  |  |
|  | 106 | Артезианская скважина б/н | д Луньшино | 00-000775 | глубина 38 м | 1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 107 | Артезианская скважина № 517 | д Муравьево | 00-000776 | глубина 18 м | 2006 |  | 297676 | 202 |  |
|  | 108 | Артезианская скважина № 2157 | д Горка | 00-000780 | глубина 62 м |  |  | 85484 |  |  |
|  | 109 | Артезианская скважина № 1850 | д Большое Учно | 00-000782 | глубина 22 м | 1989 |  | 0,01 |  |  |
|  | 110 | Артезианская скважина б/н | д Отока | 00-000783 | глубина 30 м | 1968 |  | 0,01 |  |  |
|  | 111 | Артезианская скважина ( б/н) | д Малое Вороново | 00-000784 | глубина 28 м | 1972 |  | 0,01 |  |  |
|  | 112 | Здание артезианской скважины № 1850 | д Бакочино, 78 а | 00-000788 | площадь 7,8 кв м | 1979 |  | 205702 |  |  |
|  | 113 | Артезианская скважина № 1748 | д Деревково | 00-000790 | глубина 28 м | 1977 |  | 0,01 |  |  |
|  | 114 | Артезианская скважина № 2126 | д Василевщина | 00-000793 | глубина 53 м | 1985 |  | 0,01 |  |  |
|  | 115 | Артезианская скважина № 1749 | д Чириково | 00-000795 | глубина 41 м | 1977 |  | 0,01 |  |  |
|  | 116 | Артезианская скважина б/н | д Яблоново | 00-000796 | глубина 53 м | 1985 |  | 0,01 |  |  |
|  | 117 | Артезианская скважина № 411 | д Пробуждение | 00-000798 | глубина 80 м | 1963 |  | 18391 |  |  |
|  | 118 | Артезианская скважина № 2128 | д Марфино | 00-000799 | глубина 50 м | 1985 |  | 0,01 |  |  |
|  | 119 | Артезианская скважина б/н | д Подцепочье | 00-000800 | глубина 50 м | 1990 |  | 0,01 |  |  |
|  | 120 | Артезианская скважина № 1890 д Астрилово | Великосельс- кое поселение, д Астрилово | 00-000831 | глубина 65 м | 1980 |  | 0,01 |  |  |
|  | 121 | Здание артезианской скважины № 82-71 д Березка | Великосель- ское поселение, д Берёзка | 00-000833 | площадь-6,2 кв.м | 1971 |  | 0,01 |  |  |
|  | 122 | Здание артезианской скважины № 507 ст Тулебля | Великосельское с/п, ж/ст.Тулебля, ул.Задорожная,д 9 А | 00-000839 | площадь-11,3 кв м | 1964 |  | 0,01 |  |  |
|  | 123 | Артезианская скважина №1570 ст Тулебля | Великосельское с/п, ж/ст.Тулебля, ул.Кольцевая,27 А | 00-000840 | площадь-8,7 кв м | 1975 |  | 0,01 |  |  |
|  | 124 | Артезианская скважина №2061 д Лядинки | Великосель- ское поселение, д.Лядинки | 00-000860 | глубина-36 м | 1963 |  | 0,01 |  |  |
|  | 125 | Артезианская скважина № 2402 д Большие Боры | Великосель- ское поселение, д.Большие Боры | 00-000847 | глубина-55 м | 1991 |  | 3406,16 |  |  |
|  | 126 | Артезианская скважина № 2248 д Кобякино | Великосель- ское поселение, д.Кобякино | 00-000852 | глубина 43 м | 1988 |  | 3053,8 |  |  |
|  | 127 | КНС д.Сусолово | Великосель- ское поселение, д.Сусолово | 00-000855 | площадь-6 кв м | 1983 |  | 9154,14 |  |  |
|  | 128 | Артезианская скважина д Великое Село | Великосель- ское поселение, д.Великое Село | 00-000856 | глубина 45 м | 1971 |  | 0,01 |  |  |
|  | 129 | Артезианская скважина д Высокое | Великосель- ское поселение, д.Высокое | 00-000859 | глубина 39 м | 1973 |  | 0,01 |  |  |
|  | 130 | Водовод | г. Старая Русса, от ж/д 143 ул. Поперечная до Поповича ж/д № 14 , дюкер ч/з р. Полисть (Д- 150 мм. ст. L- 80 м) на ул Соляная, 29, | 10378 | 00-000240 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 131 | Дюкер водопроводный ч/з р.Перерытицу | Ст Русса через р. Перерытицу (наб Достоевс- кого, 10 - наб Глебова, 2 ) | 10379 | 00-000252 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 132 | Дюкер водопроводный через р Полисть | Ст Русса через р. Полисть ( ул Советская наб, 1- наб Штыкова, 1) | 10380 | 00-000254 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 133 | Дюкер водопроводный р.Полисть | г.Старая Русса через р.Полисть (городской стадион - наб. Рыбаков, 9 , две нитки L-140 м. * 2 = 280 м.) | 10381 | 00-000253 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 134 | Дюкер водопроводный через р.Войе | Ст Русса через р.Войе (ул Бет- ховена - ул. Яковлева) | 10382 | 00-000255 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 135 | Водовод | г. Старая Русса, от ж/д №78 ул. Свердлова, по ул. С.Перов- ской до наб Глебова, 103, дюкер ч/з р.Полисть ( дюкер Д- 150 мм., ст., L-150 м.) на пер. Красноармейс- кий, по пер. Красноармейс- кий , до ул. Кр. Командиров, по ул Кр. Командиров, до перек. ул. Кр. Командиров, д. 48 | 10383 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 136 | Водовод | г. Старая Русса, от д. Крекша до д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а (в т.ч.дюкер Д-300 мм.,ст., L-80 м.через р. Колчиха) | 10384 | 00-000244 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 137 | Водовод | г. Старая Русса, от ВНС II-го подъема (д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а) до ул. Минера- льная (в т.ч. дюкера - 2 шт: - через р. Тулебля Д-400мм., ст., L-60 м.(ул. Новгородская); - ч/з р. Полисть Д-300мм., ст., L-160 | 10385 | 00-000245 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 138 | Водопровод- ные сети | г. Старая Русса, от ул Воскре- сенская по ул.Александ-ровская до ул. Александров- ская , 10 (шк.№10) | 10386 | 00-000256 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 139 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Алексан-дровская по ул. Минераль- ной до ул Сварога | 10387 | 00-000003 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 140 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул.Алексан- дровская (Александров- ская, 10) по Воровского, 8 | 10388 | 00-000257 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 141 | Водопроводные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Ломоносова по ул Некрасо- ва до Гл КНС (ул Некрасова) | 10389 | 00-000258 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 142 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская-Т Фру- нзе до ул.Крес- тецкая | 10390 | 00-000259 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 143 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от здания СЭС до ул Алексан- дровская | 10391 | 00-000260 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 144 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Алексан- дровская по ул Кириллова до ул.Гостинод- ворская | 10392 | 00-000261 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 145 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул.Алексан- дровская по ул Кириллова до ул.Гостино- дворская; от ул. Гостинодворская по пл. Соборная до ул.Крестецкая | 10393 | 00-000262 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 146 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Алексан- дровская по ул. Минеральной до ул Мине- ральная, 24 (завод Старо- русприбор) | 10394 | 00-000263 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 147 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Сварога по ул Минера- льная до наб Достоевского | 10395 | 00-000264 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 148 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Минера- льная по пер Комсомольский по Кр. Командиров до дома № 31 по ул Кр. Командиров | 10396 | 00-000265 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 149 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от дюкера (наб Штыко- ва, 1) до ж/д №1 ул Воскре- сенская | 10397 | 00-000266 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 150 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от памятника Ленина по пл 1 мая | 10398 | 00-000267 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 151 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Воскре- сенская по наб Достоев- ского до пер Комсомоль- ский | 10399 | 00-000268 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 152 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от наб Достоевского по пер Комсомольский до ул Урицкого | 10400 | 00-000269 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 153 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Сварога по ул.Георгиев- ской до ул. Ударников | 10401 | 00-000270 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | от пер. Школь- ного по ул. Георгиевской до пер. Комсо- мольского |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от пер Комсо- мольский по ул Георгиевской до пер. Писательского |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от ул. Кр.Вал по ул. Окт. Событий до ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Урицкого по пер Писательскому до ул Валдайской | 10402 | 00-000271 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 155 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от пер Писательского по ул Валдайской до пер Молодежного | 10403 | 00-000272 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 156 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Валдай- ская по пер Молодежному до ул Пушкин- ская | 10404 | 00-000273 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 157 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от наб Досто- евского по пер Молодежный до ул Пушкин- ской (ж/д 48 по част. огоро- дам) до пер Суворовский | 10405 | 00-000274 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 158 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Пушкин- ская по ул. Су- воровской до ул. Минераль- ной | 10406 | 00-000275 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 159 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от старой АЗС (район ул.Сан- кт-Петербургс- кая, 117) по ул.Санкт-Пете- рбургская до ул Зеленая | 10407 | 00-000276 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 160 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Санкт-Петербургская по ул Зеленой до ул Вихрова | 10408 | 00-000277 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 161 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Зеленая по ул Вихрова до Пищевиков | 10409 | 00-000278 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 162 | Водопроводные сети г. Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Санкт-Петербургская по ул Проле- тарской до ул Вихрова | 10410 | 00-000279 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 163 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Вихрова по пер. Пищеви- ков до пер Пи- щевиков, 8 (бывш школа № 7) | 10411 | 00-000280 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 164 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул.Санкт-Пе тербургская (нов АЗС) до Вокзал (пл При вокзальная,1) | 10412 | 00-000281 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 165 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Санкт-Петербургская по ул Трибуны до ул Дзержин- ского | 10413 | 00-000282 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 166 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Санкт-Петербургская по Советская наб до дюкерного колодца (Советская наб, у КНС № 2) | 10414 | 00-000283 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 167 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Санкт-Петербургская до ж/д 82 а (на водопроводную колонку) | 10415 | 00-000284 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 168 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Сварога по Кр. Коман- диров до Крас- ных Команди- ров, 15 ) | 10416 | 00-000285 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 169 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Глебова по ул Возрожде ния до ул.Чай- ковского | 10417 | 00-000286 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от ул. Чайков- ского по ул. Возрождения до ж/д 110 по ул. Возрожде- ния |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 170 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Возрож- дения по наб. Глебова до Ст Разина | 10418 | 00-000287 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 171 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от Глебова по Ст Разина до Кр Вал по Чай- ковского до Возрождения | 10419 | 00-000288 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 172 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Возрож- дения по Сверд лова до ж/д 99 | 10420 | 00-000289 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 173 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Свердло- ва по ул Кали- нина до ул Ми- ронова (район оранжереи ) | 10421 | 00-000290 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 174 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Попереч- ная по ул.Пле- ханова до ул Кр. Парти- зан | 10422 | 00-000291 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 175 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Плехано- ва по ул.Кр. Партизан до ул Шевченко | 10423 | 00-000292 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 176 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Кр. Пар- тизан по ул . Як. Стрелков до Як. Стрелков (бывш АК1508) | 10424 | 00-000293 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 177 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Плехано- ва по ул.Попе- ечная до пер Лермонтова | 10425 | 00-000294 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 178 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Лат. Гвардейцев по ул. Чапаева до Советской наб. | 10426 | 00-000295 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 179 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Вихрова по ул.Дубовиц- кой до ж/д 7 ул. Дубовицкой | 10427 | 00-000296 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 180 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Попереч- ная по ул. Вве- денская до ул. Трибуны | 10428 | 00-000297 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 181 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Попереч- ная по ул.Пр. Победы до вво- да в Химмаш | 10429 | 00-000298 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 182 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от наб. Рыба- ков по ул. Гос- тинодворская до ж/д 31 ул. Минераль- ной | 10431 | 00-000299 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 183 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Т Фрунзе по ул.Крестец- кая до Мине- ральной | 10432 | 00-000300 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 184 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Возрож- дения (между ж/д 142, 144 бывш льноза- од) до д 168 по ул Возрожде- ния (бывш кирпич завода ) | 10433 | 00-000301 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 185 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от пл Собор- ная по ул.Крес тецкая , дюкер ч/з р. Войе (Д-150 мм. )) | 10434 | 00-000302 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 186 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Бетхове- на по ул. Яков- лева до проко- ла под ж/дорогой | 10435 | 00-000303 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 187 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Радищева, д 7 | 10436 | 00-000304 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 188 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от Сов.наб по Ленинградская до ул Ленинг- радской, 11 (бывш шк № 9) | 10437 | 00-000305 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 189 | Водовод (чугун) | г. Старая Русса, от водовода Д-400 мм. от ж/д №33 ул. Желез- нодорожной по ул Железно- дорожной до ул. Поливано- вой, по ул.Клу- бной до ж/д № 29 далее до д № 50 по ул Клубной (сельхозхимия) под ж/дорогой до ул.Лермон- това , 27 (СХТ) | 10438 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 190 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Лермон- това по пер. Лермонтова до ул Радищева | 10439 | 00-000306 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 191 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Суворов- ской по ул. Дружбы до ул. 1-го Мая | 10440 | 00-000307 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 192 | Водопровные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Сварога по ул. Мине- ральной до пер. Комсо- мольский | 10441 | 00-000308 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 193 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Попереч- ная, 143 по ул. Як. Стрел- ков на Кр. Сос- ну до ул. Попе- речная , 197 | 10442 | 00-000309 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 194 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ж/д 12 ул. Т.Фрунзе ж/д 12 по ул. Т. Фрунзе до ВК водоразбор. ко- лонки у ж/д 4 по ул. Великой | 10443 | 00-000310 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 195 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Свердло- ва-Гоголя до Молодежной | 10444 | 00-000311 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 196 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от Минераль- ной по ул. Ло- моносова до ул Некрасова | 10445 | 00-000312 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 197 | Водовод | г. Старая Русса, от ВНС II-го подъема (д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а) , дюкер ч/з р. Тулебля (дюкер Д-300 мм. * 2,ст., L- 90м. * 2 = 180 м. ( район Агролицея)), по ул.Строите- лей, под ж/до- рогой (пакга- уз), по ул. За- водская, город- ской стадион, до р. Полисть, | 10446 | 00-000241 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 198 | Водовод | г. Старая Русса, от ж/д № 17 по ул. Клубной под ж/дорогой, по ул. Лермон- това,к пер Лер- монтова, через пер Волховс- кий до Советс- кой наб,38, дюкер ч/з р. Полисть ( Д-150 мм., ст., L-150 м) на наб. Штыкова ж/д № 49, до ул. Бетховена , 93 | 10447 | 00-000242 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 199 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от пер. Комсо- мольский по ул. Минераль- ной до ул. 1-го Мая | 10448 | 00-000313 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 200 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ж/д 112 ул. Возрожде- ния до ул. Воз- рождения меж- ду ж/д №№142, 144 (бывш. Ль- нозовад) | 10449 | 00-000314 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 201 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Трибуны д № 19 до ж/д № 39, дюкер ч/з Полисть (Д-100, ст., L - 40 м.) на ул Соляная, 4 | 10450 | 00-000315 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 202 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул.Санкт-Петербургская по пер. Кузнечный до ул. Введенская | 10451 | 00-000316 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 203 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, по ул Декабристов | 10453 | 00-000317 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 204 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пер Сплавной | 10454 | 00-000318 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 205 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Профсоюз- ная, 6 | 10455 | 00-000319 |  |  | 118,36 |  |  |
|  | 206 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская 30 а | 10456 | 00-000320 |  |  | 100,63 |  |  |
|  | 207 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Соляная | 10457 | 00-000321 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | ул. Кречевская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Дзержинс- кого ж/д 26, 28 | 10458 | 00-000322 |  |  | 83,5 |  |  |
|  |  |  | ул Дзержинс- кого д. 4а, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Взвадская | 10459 | 00-000323 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | г. Старая Русса, от ул. Степана Разина по наб. Глебова до пер. Речного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Добролюбова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Молодежная от ж/д № 2 до ж/д 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пер. Речной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 47 | 10461 | 00-000324 |  |  | 13,65 |  |  |
|  | 211 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная 35 | 10462 | 00-000325 |  |  | 350,44 |  |  |
|  |  |  | ул Минераль- ная 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская,12 | 10463 | 00-000326 |  |  | 769,53 |  |  |
|  |  |  | ул. Санкт-Пе- тербургская д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Санкт-Пе- тербургская , д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская 8 | 10464 | 00-000327 |  |  | 376,42 |  |  |
|  |  |  | ул Гостинод- ворская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Возрожде- ния 16 | 10465 | 00-000328 |  |  | 237,74 |  |  |
|  | 215 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Попереч- ная, 28 | 10466 | 00-000329 |  |  | 188 |  |  |
|  | 216 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Введенская 7 | 10467 | 00-000330 |  |  | 188 |  |  |
|  | 217 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ЖСК-7 Тахирова, 16 | 10468 | 00-000331 |  |  | 26,92 |  |  |
|  | 218 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ЖСК5 ул.Алек- сандровская , 35 | 10469 | 00-000332 |  |  | 32,29 |  |  |
|  | 219 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ЖСК-8 Латышских Гвардейцев, 18 | 10470 | 00-000333 |  |  | 154,85 |  |  |
|  | 220 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков р-он д 10 (от мескоопт м-на) | 10471 | 00-000334 |  |  | 407,03 |  |  |
|  | 221 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, д. Дубовицы | 10473 | 00-000335 |  |  | 9776,43 |  |  |
|  | 222 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, по ул. Т. Фрунзе ЖСК 1 ( ж/д 24) | 10474 | 00-000336 |  |  | 7,3 |  |  |
|  | 223 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Правосудия 17 | 10475 | 00-000337 |  |  | 301,11 |  |  |
|  | 224 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Радищева, 5, 6 | 10476 | 00-000338 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 225 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 17 | 10477 | 00-000339 |  |  | 56,72 |  |  |
|  | 226 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Радищева, 1, 2, | 10478 | 00-000340 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 227 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от прокола под ж/д (район ул Яковлева) по ул. Рабочая Слободка до БОС, г Старая Русса (д Парфеево) | 10479 | 00-000341 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 228 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Дзержинского | 10480 | 00-000342 |  |  | 537,44 |  |  |
|  | 229 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат Гвардейцев 30 | 10481 | 00-000343 |  |  | 1054,99 |  |  |
|  | 230 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Некрасова , 20 | 10482 | 00-000344 |  |  | 46996,34 |  |  |
|  | 231 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 26 | 10483 | 00-000345 |  |  | 820,8 |  |  |
|  | 232 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская 16 | 10484 | 00-000346 |  |  | 4405,54 |  |  |
|  | 233 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Советская наб 13 | 10485 | 00-000347 |  |  | 151,6 |  |  |
|  | 234 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная 29 | 10486 | 00-000348 |  |  | 395,87 |  |  |
|  | 235 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Кр Зорь 2 | 10487 | 00-000349 |  |  | 151,6 |  |  |
|  | 236 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Кр Зорь 4 | 10488 | 00-000350 |  |  | 151,6 |  |  |
|  | 237 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева 7 | 10489 | 00-000351 |  |  | 1589,13 |  |  |
|  | 238 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, по ул. Возрож- дения д. 162 | 10490 | 00-000352 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | ул Крестецкая, 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 239 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинодворская 14 | 10491 | 00-000353 |  |  | 2498,55 |  |  |
|  | 240 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая 27 | 10492 | 00-000354 |  |  | 2333,46 |  |  |
|  | 241 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, д 31 | 10494 | 00-000355 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 242 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания 14 | 10495 | 00-000356 |  |  | 175,26 |  |  |
|  | 243 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 23 | 10496 | 00-000357 |  |  | 528,48 |  |  |
|  | 244 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, 12,10 | 10497 | 00-000358 |  |  | 5119,97 |  |  |
|  | 245 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Некрасова 25 | 10498 | 00-000359 |  |  | 2326,88 |  |  |
|  |  |  | ул Некрасова 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул Некрасова ,23а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, д Дубовицы ул Дружбы 12 а | 10499 | 00-000360 |  |  | 12296,75 |  |  |
|  | 247 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Яковлева к ж/д № 3, 5 (от ул Маяковского) | 10500 | 00-000361 |  |  | 9658,41 |  |  |
|  | 248 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Правосу- дия, д. 2/9 от д/с № 1 | 10501 | 00-000362 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 249 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Крестец- кая по ул Ми- неральной до курорта | 10502 | 00-000363 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 250 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ВНС II-го подъема (д Ду- бовицы, ул Дружбы, 12а) по ул. Ста- рорусской, до ул Старорус- ская, 23, дюкер ч/з р. Тулебля (Д-150 мм., ст., L-60 м.по ул.Новгород- ской по ул.Сан- кт-Петербург- ская до ж/д №103 | 10503 | 00-000364 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 251 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Санкт-Петербургская, 109 до дома 111 а (бывш инкубаторная станция) | 10504 | 00-000365 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 252 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ж/д 103 ул. Санкт-Петер- бургская по ул. Санкт-Пе- тербургская до ж/д №1 ул.Сан- кт-Петербург- ская | 10505 | 00-000366 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 253 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса ул. Гоголя | 10506 | 00-000367 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | от ул Алексан- дровская по Профсоюзной до ул.Крестец- кая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | Водопроводные сети г.Старая Русса |  | 10507 | 00-000368 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 255 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пер.Комсомольский 1/38 (школа № 2) | 10508 | 00-000369 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 256 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Воскре- сенская по ул.Александ- ровская до Минеральной | 10509 | 00-000370 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 257 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пл. Соборная, д.3 (школа №4) | 10510 | 00-000371 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 258 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г.Старая Русса, ул. Минераль- ная,д.36 (школа № 1) | 10511 | 00-000372 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 259 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от детского сада № 9, Трибуны, д. 5 | 10513 | 00-000373 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 260 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, наб. Глебова, 1/2 (школа№ 6) | 10514 | 00-000374 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 261 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Кириллова, д. 3 (дом творчества) | 10517 | 00-000375 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 262 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская, д. 14 (ДЮСШ) | 10518 | 00-000376 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 263 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская, д. 10 (школы № 10) | 10520 | 00-000377 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 264 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, д Дубовицы ул Дружбы 12 а | 10521 | 00-000378 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 265 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская, д. 9 (д/сад № 12) | 10522 | 00-000379 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 266 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пер Новгород- ский | 10523 | 00-000380 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 267 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева 3а | 10524 | 00-000381 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 268 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, наб Штыкова | 10526 | 00-000382 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 269 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, д Дубовицы ул Дружбы 12 а | 10527 | 00-000383 |  |  | 2298,95 |  |  |
|  | 270 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Миронова в т. ч. дюкер ч/з р Порусья на пер Комсомо- льский | 10528 | 00-000384 |  |  | 1251,94 |  |  |
|  | 271 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 11 | 10529 | 00-000385 |  |  | 37,44 |  |  |
|  | 272 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Т Фрунзе, 14/5 от (д/с № 5) | 10532 | 00-000386 |  |  | 17,64 |  |  |
|  | 273 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Плеха- нова по ул.Кр. Партизан до ул. Дзержинс- кого | 10533 | 00-000387 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | от ж/д 12 до ж/д 18 по ул. Лат.Гвардейцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от ул.Проле- тарской Побе- ды по ул. Лат. Гвардейцев до ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул.Лат.Гвар- дейцев ж.д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 274 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова (к д/с № 15) | 10534 | 00-000388 |  |  | 1645,52 |  |  |
|  | 275 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Пролетар ской Победы по ул К Цет- кин до ул. За- водской | 10535 | 00-000389 |  |  | 35962,71 |  |  |
|  | 276 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д 5а | 10536 | 00-000390 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 277 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова (д/с № 15) | 10537 | 00-000391 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 278 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Кр Зорь 3 | 10538 | 00-000392 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 279 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат Гвардейцев 19 | 10539 | 00-000393 |  |  | 744,26 |  |  |
|  | 280 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная, (д/с № 2) | 10540 | 00-000394 |  |  | 20,41 |  |  |
|  | 281 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пер. Льноводный | 10541 | 00-000395 |  |  | 7359,08 |  |  |
|  | 282 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая (школа № 8) | 10542 | 00-00396 |  |  | 112,53 |  |  |
|  | 283 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная 1/7 | 10543 | 00-000397 |  |  | 173,5 |  |  |
|  | 284 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова 4 | 10544 | 00-000398 |  |  | 439,6 |  |  |
|  | 285 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 21 | 10545 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | ул. Александ- ровская д. 19 |  | 00-000399 |  |  |  |  |  |
|  | 286 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская 7 | 10546 | 00-000400 |  |  | 188,42 |  |  |
|  | 287 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Советская наб 14 | 10547 | 00-000401 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 288 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная 47 | 10548 | 00-000402 |  |  | 964,95 |  |  |
|  | 289 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат Гвардей цев 1 | 10549 | 00-000403 |  |  | 1463,65 |  |  |
|  |  |  | ул Гостинодворская 7, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат Гвардей цев 4 (во дворе вдоль ж/д 4) до ж/д 12 | 10550 | 00-000404 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 291 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 9 | 10551 | 00-000405 |  |  | 2402,93 |  |  |
|  | 292 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Некрасова 24 | 10552 | 00-000406 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 293 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, д Нагаткино | 10553 | 00-000407 |  |  | 38,68 |  |  |
|  | 294 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева 39 | 10554 | 00-00408 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 295 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская д 36/10 | 10555 | 00-000409 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 296 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 37 | 10556 | 00-000410 |  |  | 84,46 |  |  |
|  | 297 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная д 33 | 10557 | 00-000411 |  |  | 1248,61 |  |  |
|  | 298 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 18 | 10558 | 00-000412 |  |  | 1373,04 |  |  |
|  | 299 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д 57 | 10559 | 00-000413 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 300 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова | 10560 | 00-000414 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 301 | Водовод | г. Старая Русса, от дюкера ч/з р Войе (Тахи- рова* ул.Крес- тецкая) по ул. Крестецкая на п. Медниково (в т. ч. дюкер ч/з Соминку) | 10561 | 00-000248 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 302 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Поперечная , 174 | 10562 | 00-000415 |  |  | 768,1 |  |  |
|  | 303 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, д Нагово | 10563 | 00-000416 |  |  | 37463,15 |  |  |
|  | 304 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская д 5 | 10564 | 00-000417 |  |  | 31,76 |  |  |
|  | 305 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Крестецкая, 25 Минеральная 69/10, 63/37, 61/46, 40,42 | 10565 | 00-000418 |  |  | 4014,89 |  |  |
|  | 306 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Возрожде- ния ж/д 162, 164 а, 164 б, 166б, 166 а, 168, 168 а, 172, 174, 178, 176 | 10566 | 00-000419 |  |  | 1983,4 |  |  |
|  | 307 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок | 10567 | 00-000420 |  |  | 15415,67 |  |  |
|  | 308 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Правды | 10568 | 00-000421 |  |  | 3721,2 |  |  |
|  | 309 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул.Проле- тарской Побе- ды по Совет- ская наб. до ж/д №20 | 10569 | 00-000422 |  |  | 13213,1 |  |  |
|  | 310 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Гастел- ло ж/д № 1 до ул Матросова | 10570 | 00-000423 |  |  | 3856,47 |  |  |
|  | 311 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поливано- вой (от Желез- нодорожной до Ф Кузьмина) | 10571 | 00-000424 |  |  | 6640,97 |  |  |
|  | 312 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова 18 | 10572 | 00-000425 |  |  | 1175,16 |  |  |
|  | 313 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, с Залучье, ул Куликова | 10573 | 00-000426 |  |  | 7287,42 |  |  |
|  | 314 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, наб Энергети- ков | 10574 | 00-000427 |  |  | 2446,21 |  |  |
|  | 315 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Залучье, ул Советская | 10575 | 00-000428 |  |  | 3040,5 |  |  |
|  | 316 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Соляная (от ж/д № 3 до ж/д № 37) | 10576 | 00-000429 |  |  | 332,8 |  |  |
|  | 317 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Володар- ского 16 | 10577 | 00-000430 |  |  | 262,62 |  |  |
|  | 318 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Энгельса 12а | 10578 | 00-000431 |  |  | 1988,42 |  |  |
|  | 319 | Водовод | г. Старая Русса, д Мирогоща в т. ч. дюкер | 10579 | 00-000249 |  |  | 836481,6 | 481 |  |
|  | 320 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Латышских Гвардейцев 6 | 10581 | 00-000432 |  |  | 8157,19 |  |  |
|  | 321 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских стрелков д 51 | 10582 | 00-000433 |  |  | 9086,57 |  |  |
|  | 322 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания д 4 | 10583 | 00-000434 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 323 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания д 6 | 10584 | 00-000435 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 324 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания д 10 | 10585 | 00-000436 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 325 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Железнодо- рожная 24 а | 10586 | 00-000437 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 326 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Златоустов- ская | 10587 | 00-000438 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 327 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д 9 | 10588 | 00-000439 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 328 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Петер бургская д 10 | 10589 | 00-000440 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 329 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Петер бургская д 11 | 10590 | 00-000441 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 330 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Петер бургская д 13 | 10591 | 00-000442 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 331 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д 17 | 10592 | 00-000443 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 332 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д 19 | 10593 | 00-000444 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 333 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Петербургская д 44/1 | 10594 | 00-000445 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 334 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 1 | 10595 | 00-000446 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 335 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 7 | 10596 | 00-000447 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 336 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 12 | 10597 | 00-000448 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 337 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 13 | 10598 | 00-000449 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 338 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 14 | 10599 | 00-000450 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 339 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 15 | 10600 | 00-000508 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 340 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 16 | 10601 | 00-000451 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 341 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д 18 | 10602 | 00-000452 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 342 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая д 21 | 10603 | 00-000453 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 343 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая д 22 | 10604 | 00-000454 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 344 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Кириллова д6 | 10605 | 00-000455 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 345 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная | 10606 | 00-000456 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 346 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная д 15 | 10607 | 00-000457 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 347 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная д 35 | 10608 | 00-000458 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 348 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная д 43 | 10609 | 00-000459 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 349 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная д 81 | 10610 | 00-000460 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 350 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Красных Зорь д 8 | 10611 | 00-000461 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 351 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Красных Зорь д 12 | 10612 | 00-000462 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 352 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Воскресен- ская, д 1 | 10613 | 00-000463 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 353 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Маяковско- го | 10615 | 00-000464 |  |  | 20944,26 |  |  |
|  | 354 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пер Пищевиков д 17а | 10616 | 00-000465 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 355 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Пролетар- ской Победы (от Лат Гвард до Сов Наб) | 10617 | 00-000466 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 356 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Строителей д 5 | 10618 | 00-000467 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 357 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Строителей д 7 | 10619 | 00-000468 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 358 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Строителей д 9 | 10621 | 00-000469 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 359 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова д 6 | 10622 | 00-000470 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 360 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе, д 4 | 10623 | 00-000471 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 361 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе ,д 3 | 10624 | 00-000472 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 362 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе, д 5 | 10625 | 00-000473 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 363 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе,д 12 | 10626 | 00-000474 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 364 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунз, д 15 | 10627 | 00-000475 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 365 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе, д 17 | 10628 | 00-000476 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 366 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Введенская, д 3 | 10629 | 00-000477 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 367 | Водопроводные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинодворская, д 7, 9, 11 | 10630 | 00-000478 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 368 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, д 18 | 10631 | 00-000479 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 369 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, д 22 | 10632 | 00-000480 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 370 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, д 24 | 10633 | 00-000481 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 371 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, д 26 | 10634 | 00-000482 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 372 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, д 27 | 10635 | 00-000483 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 373 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская д 28 | 10636 | 00-000484 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 374 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д 10а | 10637 | 00-000485 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 375 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д 19 | 10638 | 00-000486 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 376 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д 35 | 10639 | 00-000487 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 377 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д 37 | 10640 | 00-000488 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 378 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д 59 | 10641 | 00-000489 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 379 | Водопроводные сети | г. Старая Русса, д Большая Ко- зона,ул Кирил- лова | 10642 | 00-000490 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 380 | Водопроводные сети | г. Старая Русса, д Большая Ко- зона, ул Цветочная | 10643 | 00-000491 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 381 | Водопроводные сети | г. Старая Русса, д Большая Козона, ул Молодежная | 10644 | 00-000492 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 382 | Водопроводные сети п Медниково | г. Старая Русса, п Медниково, ул Лесная | 10645 | 00-000493 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 383 | Водопровод- ные сети п Медниково | г. Старая Русса, Медниково, ул Фестиваль- ная | 10646 | 00-000494 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 384 | Водопроводные сети п Медниково | г. Старая Русса, п Медниково, ул Молодежная | 10647 | 00-000495 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 385 | Водопроводные сети п Медниково | г. Старая Русса, п Медниково, ул 40 лет Победы | 10648 | 00-000496 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 386 | Водопроводные сети п. Медниково | г. Старая Русса, п Медниково, ул Энергетиков | 10649 | 00-000497 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 387 | Наружные трубопроводы вторичных отстойников | г. Старая Русса, д Парфеево ,БОС | 10650 | 00-000498 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 388 | Магистральный водовод г Старая Русса (договор с Адм. области на выполнение мероприятий моб. подготовки) | г. Старая Русса, Городок, в т.ч. дюкер 2 шт. | 10656 | 00-000251 |  |  | 2699990,47 | 1117 |  |
|  | 389 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, мкр. Городок | 10657 | 00-000499 |  |  | 373076,72 |  |  |
|  | 390 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок | 10658 | 00-000500 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 391 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок | 10659 | 00-000501 |  |  | 1439,59 |  |  |
|  | 392 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок | 10660 | 00-000502 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 393 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок | 10661 | 00-000503 |  |  | 39335,25 |  |  |
|  | 394 | Водовод д Большая Козона | г. Старая Русса, от НС III подъема (мкр. Городок) до НС IV подъема (д Б Козона) | 10662 | 00-000250 |  |  | 71997,31 | 56 |  |
|  | 395 | Водопровод ные сети п Новосельский | г. Старая Русса, п Новосель- ский, по ул Но- вая | 10663 | 00-000505 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 396 | Водопроводные сети п Ново- сельский | г. Старая Русса, п Новосель- ский, по ул Алексеева | 10664 | 00-000506 |  |  | 13,79 |  |  |
|  | 397 | Водопроводные сети п Новосель- ский | г. Старая Русса, п Новосель- ский, ул Ста- рорусская | 10665 | 00-000507 |  |  | 12152,56 |  |  |
|  | 398 | Самотечный канализацион- ный коллектор г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Строите- лей , 2 ( сырзавод) - до КНС №1 (ул Строителей) | 10668 | 00-000509 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 399 | Напорный канализационный коллектор г Старая Русса | г. Старая Русса, от ГлКНС (ул Некрасова) до аварийного выброса в р Полисть (наб Штыкова) (в т ч дюкер через ручей Войе, аварий- ный сброс с гл КНС ) | 10669 | 00-000510 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 400 | Напорный кана- лизационный коллектор г Старая Русса | г. Старая Русса, от КНС №1 (ул Строите- лей) до ул Введенская | 10670 | 00-000511 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 401 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 16-20 | 10671 | 00-000512 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 402 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая 13-23 | 10672 | 00-000513 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 403 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная-ул.Крес- тецкая, 14 | 10673 | 00-000514 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 404 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от Профсоюз- ной, 6 до ул.Гостинод-ворская по ул.Профсоюз- ной до ул.Александро-вская | 10674 | 00-000515 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 405 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 11-17 | 10675 | 00-000516 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 406 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Т Фрун- зе по ул.Гости- нодворская до ул. Минераль- ной | 10676 | 00-000517 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 407 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от КНС № 2 (Советская наб) до ГК (гасит колодец) ул Минераль- ная (в том числе дюкер в две нитки через р Полисть) | 10677 | 00-000518 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 408 | Канализационные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Александ- ровская по Минеральная по Бетховена до ГлКНС (ул Некрасова) от ул Крес- тецкая по ул.Т Фрунзе до ул.Великой | 10678 | 00-000519 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 409 | Канализацион- ный самотечный коллектор г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Тахиро- ва по ул Алек- сандровская до ул Некрасова | 10679 | 00-000520 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 410 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Кирил- лова по ул.Александ- ровская до Минеральной ул Кириллова 14 | 10680 | 00-000521 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 411 | Канализацион- ный самотечный коллектор г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Латышс- ких Гвардейцев до ул Красных Зорь | 10681 | 00-000522 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 412 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 45 | 10682 | 00-000523 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 413 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Тахирова, 12,14/16 | 10683 | 00-000524 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 414 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, за школой № 8 и д/с № 15 (по ул Гостино- дворская) | 10684 | 00-000525 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 415 | Канализацион- ный самотечный коллектор | г. Старая Русса, от ж/д № 18 по ул Тахирова до ул Александ- ровская | 10685 | 00-000526 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 416 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, пл Соборная, 3 (школа № 4) | 10687 | 00-000527 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 417 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Минераль- ная, д. 36 (школа № 1) | 10688 | 00-000528 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 418 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Кириллова, 3 (Дом творчества) | 10690 | 00-000529 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 419 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александровская, 14 (ДЮСШ) | 10691 | 00-000530 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 420 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александровская, 10 (школа № 10) | 10692 | 00-000531 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 421 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Александров- ская, 33, 35 | 10693 | 00-000532 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 422 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная-ул. Алек- сандровская-до ул.Некрасова | 10694 | 00-000533 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 423 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 10 | 10695 | 00-000534 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | ул Минеральная 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Кириллова, 3 (Дом творчества) | 10696 | 00-000535 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 425 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Т Фрунзе 19 | 10697 | 00-000536 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 426 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д 3а | 10698 | 00-000537 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 427 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от пер.Кузнечный по ул Санкт-Петербургская до Кр. Партизан | 10701 | 00-000538 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 428 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 47 | 10702 | 00-000539 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 429 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 47 | 10703 | 00-000540 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 430 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 11 | 10704 | 00-000541 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 431 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 11 | 10705 | 00-000542 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 432 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 30а, 34 | 10706 | 00-000543 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 433 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул. Крестец- кая по ул. Нек- расова до ул. Бетховена | 10707 | 00-000544 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 434 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 41 | 10708 | 00-000545 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 435 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 39 ( КК-4 шт., септик) | 10709 | 00-000546 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 436 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 13 (ЖСК 7) | 10710 | 00-000547 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 437 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская 17 | 10711 | 00-000548 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 438 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, пл. Собор- ная5/1 | 10712 | 00-000549 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 439 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная, 38 | 10713 | 00-000550 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 440 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Профсоюз- ная 12 | 10714 | 00-000551 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 441 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Профсоюз- ная 2,10 | 10715 | 00-000552 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 442 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 6 | 10716 | 00-000553 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 443 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Кириллова, 8 | 10717 | 00-000554 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 444 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Советская наб, 3 | 10718 | 00-000555 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 445 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостино- дворская, 22 | 10719 | 00-000556 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 446 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостино- дворская, 24 | 10720 | 00-000557 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 447 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Дзержин- ского 4,4а | 10721 | 00-000558 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 448 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Т Фрунзе, 15 | 10722 | 00-000559 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 449 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Т Фрунзе, 3,2 | 10723 | 00-000560 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 450 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 28 | 10724 | 00-000561 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 451 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Т. Фрунзе, 12 | 10725 | 00-000562 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 452 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 26 | 10726 | 00-000563 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 453 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания, 14 | 10727 | 00-000564 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 454 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Советская наб, 10 | 10728 | 00-000565 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Советская наб 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Советская наб 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Советская наб 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от Дзерж до Кр Зорь по Сов наб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от ж/д 4 по ул Восстания до КНС 2 Сов наб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КНС 2 (обвязка в камерах, авар сброс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от Кр Зорь до КНС 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от д 11 по ул Лениградской до Сов наб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 455 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Т. Фрунзе 24 | 00010729 | 00-000566 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 456 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 22 | 00010730 | 00-000567 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 457 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев 18 | 00010731 | 00-000568 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 458 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Советская наб | 00010732 | 00-000569 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 459 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев 17 | 00010733 | 00-000570 |  |  | 747,54 |  |  |
|  | 460 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от д/с № 15 ул. Тахирова | 10734 | 00-000571 |  |  | 1424,79 |  |  |
|  | 461 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева, д. 5а | 00010735 | 00-000572 |  |  | 4,27 |  |  |
|  | 462 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Тахирова (д/с № 15) | 10736 | 00-000573 |  |  | 246,75 |  |  |
|  | 463 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Кр. Зорь, 12, 3 | 00010737 | 00-000574 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 464 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Дзержинского, 26, 28 | 00010738 | 00-000575 |  |  | 281,03 |  |  |
|  | 465 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, по ул Лат.Гвар- дейцев | 00010739 | 00-000576 |  |  | 353,4 |  |  |
|  | 466 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев,18 | 00010740 | 00-000577 |  |  | 13442,49 |  |  |
|  | 467 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев 18 | 00010741 | 00-000578 |  |  | 1080,51 |  |  |
|  | 468 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев 21 | 00010742 | 00-000579 |  |  | 1744,67 |  |  |
|  | 469 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Крестецкая, 20 | 00010743 | 00-000580 |  |  | 776,38 |  |  |
|  | 470 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Дзержин- ского, 1 (ф-ка Юность) | 10744 | 00-000581 |  |  | 5149,43 |  |  |
|  | 471 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Т. Фрунзе, 14/15 (д/с № 12) | 10746 | 00-000582 |  |  | 130,87 |  |  |
|  | 472 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Поперечная (д/сад № 2) | 10747 | 00-000583 |  |  | 374,92 |  |  |
|  | 473 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, 24 (школа № 8) | 10749 | 00-000584 |  |  | 710,29 |  |  |
|  | 474 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева, 7 | 00010750 | 00-000585 |  |  | 1836,89 |  |  |
|  | 475 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Кр. Зорь, 4 | 00010751 | 00-000586 |  |  | 300,77 |  |  |
|  | 476 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Воскресен- ская, 5 | 00010752 | 00-000587 |  |  | 76,81 |  |  |
|  | 477 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, 19 | 00010753 | 00-000588 |  |  | 523,13 |  |  |
|  |  |  | ул Александровская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 478 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная 27 | 00010754 | 00-000589 |  |  | 2081,51 |  |  |
|  | 479 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная 29 | 00010755 | 00-000590 |  |  | 81,84 |  |  |
|  |  |  | ул Минераль- ная 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Минераль- ная 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 480 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Советская наб. 13 | 00010756 | 00-000591 |  |  | 88,06 |  |  |
|  | 481 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, 3 | 00010757 | 00-000592 |  |  | 159,82 |  |  |
|  | 482 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Санкт-Пе- тербургская, 12,18,20 | 00010758 | 00-000593 |  |  | 1090,44 |  |  |
|  |  |  | ул Санкт-Петербургская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от ж/д 10 по к ул. Санкт-Пе- тербургская до Сов наб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 483 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева до ул Тахирова (в т ч дюкер ч/з р Войе) | 00010759 | 00-000594 |  |  | 67323,02 |  |  |
|  | 484 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Минераль- ная 1/17 | 00010760 | 00-000595 |  |  | 376,54 |  |  |
|  | 485 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | ул Поперечная, 28 | 00010761 | 00-000596 |  |  | 1018,47 |  |  |
|  | 486 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская, 5 | 00010762 | 00-000597 |  |  | 560,4 |  |  |
|  |  |  | ул. Санкт-Пе- тербургская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 487 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Некрасова 21,23,23 а ,25 | 00010763 | 00-000598 |  |  | 10318,94 |  |  |
|  | 488 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Некрасова, 20 | 00010764 | 00-000599 |  |  | 7331,87 |  |  |
|  | 489 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев | 00010765 | 00-000600 |  |  | 838,47 |  |  |
|  | 490 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 26 | 00010766 | 00-000601 |  |  | 2569,44 |  |  |
|  | 491 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова,4 | 00010767 | 00-000602 |  |  | 1901,45 |  |  |
|  | 492 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, 7 | 00010768 | 00-000603 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 493 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная, 47 | 00010769 | 00-000604 |  |  | 5227,38 |  |  |
|  | 494 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Советская наб. 14 | 00010770 | 00-000605 |  |  | 2464,42 |  |  |
|  | 495 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев 4 | 00010771 | 00-000606 |  |  | 2712,64 |  |  |
|  | 496 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Александ- ровская, д.9 | 10772 | 00-000607 |  |  | 3458,85 |  |  |
|  | 497 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская д 18 | 00010773 | 00-000608 |  |  | 305,79 |  |  |
|  | 498 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Минераль- ная д.33 | 00010774 | 00-000609 |  |  | 919,94 |  |  |
|  | 499 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Некрасова д.24 | 00010775 | 00-000610 |  |  | 1913,99 |  |  |
|  | 500 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская д 36/10 | 00010776 | 00-000611 |  |  | 2701,69 |  |  |
|  | 501 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Яковлева д.39 | 00010777 | 00-000612 |  |  | 2917,42 |  |  |
|  | 502 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская д.37 | 00010778 | 00-000613 |  |  | 199,03 |  |  |
|  | 503 | Напорный канализацион- ный коллектор от п Медниково | Старорусский р-он, от КНС п Медниково на ул. Крестецкая г Старая Русса | 00010779 | 00-000614 |  |  | 13,28 |  |  |
|  | 504 | Канализацион- ные сети д Нагаткино | Старорусский р-он, д Нагат- кино | 00010780 | 00-000615 |  |  | 4,27 |  |  |
|  | 505 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Александ- ровская д.12 -детский сад №8 | 00010781 | 00-000616 |  |  | 88,19 |  |  |
|  | 506 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | Старорусский р-он, д Дубови- цы, ул. Садовая | 00010782 | 00-000617 |  |  | 2509,13 |  |  |
|  |  |  | ул. Школьная до КНС д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 507 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Железнодо- рожная (от за- бора ОАО КПП по ул. Пищеви- ков до КНС № 3 (ул Железно- дорожная) | 00010783 | 00-000618 |  |  | 10975,62 |  |  |
|  | 508 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, л Якутских Стрелков, д.57 | 00010784 | 00-000619 |  |  | 346,8 |  |  |
|  | 509 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от Александ- ровская по ул.Тахирова до ул.Бетховена | 00010785 | 00-000620 |  |  | 3611,1 |  |  |
|  | 510 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ж/д 174 по Крестецкая до КНС № 5 (Як. Стрелков) | 00010786 | 00-000621 |  |  | 1830,95 |  |  |
|  | 511 | Канализацион- ный напорный коллектор | г. Старая Русса, от КНС № 3 ул. Железнодо- рожная, прокол под ж/д, до ГК ул Красных Зорь | 00010787 | 00-000622 |  |  | 14628,92 |  |  |
|  | 512 | Канализацион- ный самотечный коллектор | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков от ж/д 51 до КНС № 5 (ул Якут- ских Стрелков) | 00010788 | 00-000623 |  |  | 182828,17 | 142 |  |
|  | 513 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская, 31 | 00010789 | 00-000624 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 514 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 23 | 00010790 | 00-000625 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 515 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Гостинод- ворская, 10,14,16,12 | 00010791 | 00-000626 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 516 | Канализацион- ные сети Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Крестецкая, 25 | 00010792 | 00-000627 |  |  | 24219,46 |  |  |
|  | 517 | Канализацион- ный самотечный коллектор | г. Старая Русса, от Як. Стрелков до ул.Дзержин- ского по ул Кр. Партизан | 00010793 | 00-000628 |  |  | 192,7 |  |  |
|  |  |  | от К. Либкнехта до ул.Дзержин- ского |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 518 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская, д.5 | 00010794 | 00-000629 |  |  | 21952,01 |  |  |
|  | 519 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, по ул Тахиро- ва,18 | 00010795 | 00-000630 |  |  | 9060,09 |  |  |
|  | 520 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Советская на- бережная, д.20 | 00010796 | 00-000631 |  |  | 27078,52 |  |  |
|  | 521 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, от ул Латыш- ских Гвардей- цев,46 (база ХПП )до ул Кр. Зорь | 00010797 | 00-000632 |  |  | 3715,58 |  |  |
|  | 522 | Напорная канализация | г. Старая Русса, от КНС до базы ХПП по ул Л. Гвардей- цев | 00010798 | 00-000633 |  |  | 16407,74 |  |  |
|  | 523 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Гостинод- ворская, 12а | 00010799 | 00-000634 |  |  | 17190,73 |  |  |
|  | 524 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев д.6 | 00010800 | 00-000635 |  |  | 49360,69 | 43 |  |
|  | 525 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев 6 | 00010801 | 00-000636 |  |  | 34397,83 |  |  |
|  | 526 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Як.Стрелков 51 | 00010802 | 00-000637 |  |  | 8966,97 |  |  |
|  | 527 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Возрожде- ния 162, 164а, 164, 166 б, 168 а, 170, 176, 174,178 | 00010803 | 00-000638 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 528 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лермонтова д.17 | 00010804 | 00-000639 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 529 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лермонтова д.21 | 00010805 | 00-000640 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 530 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Радищева д.7 | 00010806 | 00-000641 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 531 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Радищева д.2 | 00010807 | 00-000642 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 532 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Радищева д.7 | 00010808 | 00-000643 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 533 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев д.13,11 | 00010809 | 00-000644 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 534 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар- дейцев д.4 (2оч.) | 00010810 | 00-000645 |  |  | 94,14 |  |  |
|  | 535 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Лат. Гвар дейцев д.12,14,16 | 00010811 | 00-000646 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 536 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Воскресенская, д1,5,7 | 00010812 | 00-000647 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 537 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Минераль- ная д 69/10 | 00010814 | 00-000648 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 538 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Минераль- ная д 61/46 | 00010815 | 00-000649 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 539 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Минераль- ная д.34 | 00010816 | 00-000650 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 540 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, пер Пищевиков д.17а | 00010817 | 00-000651 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 541 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Пролетар- ской Победы (от ул. Лат. Гвардейцев до Советской наб.) | 00010818 | 00-000652 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 542 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Сов.Наб (от Пролет.Победы до Шиномонтажа) | 00010819 | 00-000653 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 543 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Сов.наб. д1 | 10820 | 00-000654 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 544 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Сов.наб., д9 | 00010821 | 00-000655 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 545 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Строителей д.5 | 00010822 | 00-000656 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 546 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Строителей д.7 | 00010823 | 00-000657 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 547 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Строителей д.9 | 00010825 | 00-000658 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 548 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тахирова д.6 | 00010826 | 00-000659 |  |  | 4859,27 |  |  |
|  | 549 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе д.4 | 00010827 | 00-000660 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 550 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе д.5 | 00010828 | 00-000661 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 551 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Тимура Фрунзе д.17 | 00010829 | 00-000662 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 552 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Введенская, д3 | 00010830 | 00-000663 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 553 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Введенская, д.7 | 00010831 | 00-000664 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 554 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Введенская, д.7б | 00010832 | 00-000665 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 555 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Гостинод- ворская,д.18 | 00010833 | 00-000666 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 556 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания д.4 | 00010834 | 00-000667 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 557 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания д.6 | 00010835 | 00-000668 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 558 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания д.10 | 00010836 | 00-000669 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 559 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Восстания, д. 12 | 00010837 | 00-000670 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 560 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Железнодо- рожная д.24а | 00010838 | 00-000671 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 561 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Александ- ровская, 1 | 00010839 | 00-000672 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 562 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская, д. 4,6 | 00010840 | 00-000673 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 563 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская, д.11 | 00010841 | 00-000674 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 564 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д.9 | 00010842 | 00-000675 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 565 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д.5а | 00010843 | 00-000676 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 566 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д.10 | 00010844 | 00-000677 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 567 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д.44/1 | 00010845 | 00-000678 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 568 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Карла Либкнехта д.13 | 00010846 | 00-000679 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 569 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская д.17 | 00010847 | 00-000680 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 570 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д.7 | 00010848 | 00-000681 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 571 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д.9 | 00010850 | 00-000682 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 572 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д.12 | 00010851 | 00-000683 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 573 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д.18 | 00010852 | 00-000684 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 574 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, д.16 | 00010853 | 00-000685 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 575 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая д.9а | 00010854 | 00-000686 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 576 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Кириллова д. 6 | 00010855 | 00-000687 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 577 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная д. 46/10 | 00010856 | 00-000688 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 578 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Попереч- ная, д.13 | 00010857 | 00-000689 |  |  | 1236,9 |  |  |
|  | 579 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Попереч- ная, д.15 | 00010858 | 00-000690 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 580 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Поперечная, д.35 | 00010859 | 00-000691 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 581 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Попереч- ная, д.39 | 00010860 | 00-000692 |  |  | 1236,9 |  |  |
|  | 582 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Попереч- ная, д.47 (2оч.) | 00010861 | 00-000693 |  |  | 3660,97 |  |  |
|  | 583 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Попереч- ная, д.45 | 00010862 | 00-000694 |  |  | 398,95 |  |  |
|  | 584 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Красных Зорь д.8 | 00010863 | 00-000695 |  |  | 3335,38 |  |  |
|  | 585 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Гостинод- ворская, д.26 | 00010864 | 00-000696 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 586 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Гостинод- ворская, д.27 | 00010865 | 00-000697 |  |  | 1874,9 |  |  |
|  | 587 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Гостинод- ворская, д.28 | 00010866 | 00-000698 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 588 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Яковлева д.7а | 00010867 | 00-000699 |  |  | 2684,2 |  |  |
|  | 589 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д45, 9 | 00010868 | 00-000700 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 590 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д.51 | 00010869 | 00-000701 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 591 | Канализацион- ные сети г. Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д.53 | 00010870 | 00-000702 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 592 | Канализацион- ные сети г. Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д.55, 57,59 | 00010871 | 00-000703 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 593 | Канализацион- ные сети г. Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д.61 | 00010872 | 00-000704 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 594 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Яковлева д.63 | 00010873 | 00-000705 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 595 | Канализацион- ные сети г. Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков д.19 | 00010874 | 00-000706 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 596 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д.35 | 00010875 | 00-000707 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 597 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д.37 | 00010876 | 00-000708 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 598 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков д.39 | 00010877 | 00-000709 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 599 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков д.41 | 00010878 | 00-000710 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 600 | Канализацион- ные сети г. Старая Русса | г. Старая Русса, ул Якутских Стрелков д.51 | 00010879 | 00-000711 |  |  | 7391,11 |  |  |
|  | 601 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | уг. Старая Рус- са, ул.Якутс- ких Стрелков д.59 | 00010880 | 00-000712 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 602 | Канализацион- ные сети д. Медниково | г. Старая Русса, д. Медниково, ул Лесная | 00010881 | 00-000713 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 603 | Канализацион- ные сети д. Медниково | г. Старая Русса, д. Медниково, ул. Фестиваль- ная | 00010882 | 00-000714 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 604 | Канализацион- ные сети д Медниково | г. Старая Русса, д Медниково, ул. Молодеж- ная | 00010883 | 00-000715 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 605 | Канализацион- ные сети д Медниково | г. Старая Русса, д. Медниково, ул. 40 лет Победы | 00010884 | 00-000716 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 606 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, микрорайон городок | 00010885 | 00-000717 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 607 | Канализацион- ный самотечный коллектор | г. Старая Русса, микрорайон городок | 00010886 | 00-000718 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 608 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, микрорайон городок д 20 | 00010887 | 00-000719 |  |  | 6954,63 |  |  |
|  | 609 | Напорный канализацион- ный коллектор | г. Старая Русса, мкр.Городок | 00010888 | 00-000720 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 610 | Соединение коллекторов | г. Старая Русса, мкр.Городок | 00010889 | 00-000721 |  |  | 12425,64 |  |  |
|  | 611 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок* ул Красных Командиров | 00010890 | 00-000722 |  |  | 1276,87 |  |  |
|  | 612 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, мкр.Городок д.20 | 00010891 | 00-000723 |  |  | 23170,28 |  |  |
|  | 613 | Канализацион- ные сети п. Новосель- ский | г. Старая Русса, п Новосель- ский, ул Алексеева, ул Новая | 00010892 | 00-000724 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 614 | Самотечный канализацион- ный коллектор д Большая Козона | г. Старая Русса, д. Большая Козона | 00010893 | 00-000725 |  |  | 1731,34 |  |  |
|  | 615 | Напорная канализация д Большая Козона | г. Старая Русса, д Большая Козона | 00010894 | 00-000726 |  |  | 1269,71 |  |  |
|  | 616 | Канализацион- ный коллектор д Большая Козона | г. Старая Русса, д Большая Козона | 00010895 | 00-000727 |  |  | 31550,89 |  |  |
|  | 617 | Водовод | г. Старая Русса, от ВНС II-го подъема (д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а), дюкер ч/з р. Тулебля (Д-200мм., ст., L-60 м.) в районе ОАО Лакто-Новгород (Строителей, 2) до Агролицея (Строителей,6), по ул Строите- лей до ул.Прав- ды, 34 , по ул. Правды, прокол под ж/д | 00010902 | 00-000247 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 618 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская,8 (Н-д телепе- редающ центр) | 00010519 | 00-000812 |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | ул. Введенская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 619 | Водопровод- ные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ ровская,23- | 00010460 | 00-000815 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 620 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Санкт-Пе- тербургская, 8 | 00010472 | 00-000816 |  |  | 3762,56 |  |  |
|  | 621 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул Крестецкая, 4 (бывшая шко- ла-интернат) | 00010512 | 00-000817 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 622 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, пер. Пищеви- ков(школа №7) | 00010515 | 00-000818 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 623 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Т Фрунзе 6 (д/с № 11) | 00010516 | 00-000819 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 624 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, наб. Штыкова1 (школа № 3) | 00010525 | 00-000820 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 625 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, Советская наб., 8 (Старорус- ский хлеб) | 00010531 | 00-000821 |  |  | 30,43 |  |  |
|  | 626 | Водопроводные сети г.Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Строителей, 8 | 00010620 | 00-000822 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 627 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул.Крестецкая, 4 (бывшая шко- ла-интернат) | 00010686 | 00-000823 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 628 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Т Фрунзе 6 (д/с № 11) | 00010689 | 00-000824 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 629 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская (быв- шая парик- махерская) | 00010699 | 00-000825 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 630 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, наб. Штыкова1 (школа № 3) | 00010700 | 00-000826 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 631 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, Гостинодворс- кая, 50 (отЦРБ) | 00010745 | 00-000827 |  |  | 5005,47 |  |  |
|  | 632 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. Минераль- ная, д. 63/37 | 00010813 | 00-000828 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 633 | Канализацион- ные сети г Старая Русса | г. Старая Русса, ул. К Маркса, д.5 | 00010849 | 00-000829 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 634 | Наружные канализацион- ные сети | Старорусский район, Бурег- ское сельское поселение, д.Бу реги, ул. Зеле- ная, д. 0 | 00010904 | 00-000830 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 635 | Водопроводные сети | д Малые Горбы |  | 00-000753 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 636 | Водопроводные сети | д Давыдово |  | 00-000754 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 637 | Водопроводные сети | д Отока |  | 00-000786 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 638 | Водопроводные сети | д Горка |  | 00-000787 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 639 | Водопроводные сети | д Большая Козона |  | 00-000789 |  |  | 7852230,17 | 7215 |  |
|  | 640 | Водопроводная сеть д Астрилово | Великосель- ское поселение, д Астрилово |  | 00-000834 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 641 | Водопроводная сеть д Березка | Великосель- ское поселение, д Берёзка |  | 00-000836 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 642 | Водопроводная сеть ст Тулебля (1,5 км) | Великосель- ское поселение, ж/ст.Тулебля |  | 00-000837 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 643 | Водопроводная сеть ст Тулебля (1,0 км) | Великосель- ское поселение, ж/ст.Тулебля |  | 00-000838 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 644 | Водопроводная сеть д Лядинки | Великосель- ское поселение, д.Лядинки |  | 00-000843 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 645 | Водопроводная сеть д Большие Боры | Великосель- ское поселение, д.Большие Боры |  | 00-000844 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 646 | Водопроводная сеть д Кобякино | Великосель- ское поселение, д.Кобякино |  | 00-000849 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 647 | Канализацион- ные сети д.Сусолово | Великосель кое поселение, д.Сусолово |  | 00-000853 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 648 | Водопроводные сети д.Великое село | Великосель- ское поселение, д.Великое Село |  | 00-000850 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 649 | Водопроводные сети д.Высокое | Великосель- ское поселение, д.Высокое |  | 00-000851 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 650 | Водонапорная башня | д Чертицко, ул. Ильмен- ская, 5 | 00-000746 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 651 | Водонапорная башня | д Давыдово, 51 | 00-000747 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 652 | Водонапорная башня | д Медниково, ул Советская, 50 м на запад от дома № 3 | 00-000749 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 653 | Водонапорная башня | д Малые Горбы | 00-000755 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 654 | Водонапорная башня | д Дроздино | 00-000756 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 655 | Водонапорная башня | д Пинаевы Горки | 00-000757 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 656 | Водонапорная башня | д.Черенчицы | 00-000758 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 657 | Водонапорная башня | д Ляховичи | 00-000759 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 658 | Водонапорная башня | д Коровитчино | 00-000760 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 659 | Водонапорная башня | д Дубки | 00-000761 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 660 | Водонапорная башня | д Кулаково | 00-000762 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 661 | Водонапорная башня | д Шелгуново | 00-000763 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 662 | Водонапорная башня | д Горка | 00-000769 |  | 141851 |  |  |  |  |
|  | 663 | Водонапорная башня | д Большое Учно | 00-000771 |  | 55220 |  |  |  |  |
|  | 664 | Водонапорная башня | д Малое Вороново | 00-000773 |  | 154022 |  |  |  |  |
|  | 665 | Водонапорная башня | д Муравьево, 19 б | 00-000777 |  | 51833 |  |  |  |  |
|  | 666 | Водонапорная башня | д Бакочино, 78 | 00-000778 |  | 466286 |  |  |  |  |
|  | 667 | Водонапорная башня | д Луньшино | 00-000779 |  | 50705 |  |  |  |  |
|  | 668 | Водонапорная башня | д Отока | 00-000781 |  | 47470 |  |  |  |  |
|  | 669 | Водонапорная башня | 170 м на восток от д Разлив | 00-000785 |  | 22300 |  |  |  |  |
|  | 670 | Водонапорная башня | д Деревково | 00-000791 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 671 | Водонапорная башня | д Василевщина | 00-000792 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 672 | Водонапорная башня | д Чириково | 00-000794 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 673 | Водонапорная башня | д Яблоново | 00-000797 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 674 | Водонапорная башня | д Пробуждение | 00-000801 |  | 42668 |  |  |  |  |
|  | 675 | Водонапорная башня | д Марфино, рядом с д. 30 | 00-000802 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 676 | Водонапорная башня | д Подцепочье | 00-000803 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 677 | Водонапорная башня д Астрилово | Великосель- ское поселение, д Астрилово | 00-000832 |  | 298 737,93 |  |  | 25 |  |
|  | 678 | Водонапорная башня д Берёзка | Великосель- ское поселение, д Берёзка | 00-000835 |  | 248 948,27 |  |  | 21 |  |
|  | 679 | Водонапорная башня ст. Тулеб- ля ул Задорож- ная | Великосель- ское поселение, ж/ст.Тулебля | 00-000841 |  | 248 948,27 |  |  | 21 |  |
|  | 680 | Водонапорная башня ст Тулебля ул Кольцевая | Великосель- ское поселение, ж/ст.Тулебля | 00-000842 |  | 4 704,21 |  |  |  |  |
|  | 681 | Водонапорная башня д Лядинки | Великосель- ское поселение, д.Лядинки | 00-000845 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 682 | Водонапорная башня д Большие Боры | Великосель- ское поселение, д.Большие Боры | 00-000846 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 683 | Водонапорная башня д Кобякино | Великосель- ское поселение, д.Кобякино | 00-000848 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 684 | Водонапорная башня д Великое Село | Великосель- ское поселение, д.Великое Село | 00-000857 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 685 | Водонапорная башня д Высокое | Великосель- ское поселение, д.Высокое | 00-000858 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 686 | Административное Здание | д. Дубовицы, ул. Дружбы 12а | 00-000161 | 1-1-369 (А) Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпич-ные, оштукатурено; перего-родки - кирпичные; перекры-тия - железо-бетонные; кров-ля - рубероид; полы - доща-тые с окраской, проемы - два створных переплета, дверные - простые, внутренняя окраска - оштукатурен | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 687 | Здание проходной | Старорусский район, Старорусское поселение д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000162 | 1-1-369 (Е) Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железо-бетонные; крыша - шифер; полы - линолеум; проемы - два створных переплета, дверные - простые, внутренняя окраска - оштукатурено | 32,83 |  |  |  |  |
|  | 688 | Участковый склад мате-риалов | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000163 | 1-1-369 (Г) Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные, облицованы силикатным кирпичом; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыши - рубероид просмоленный по ж/б перекрытию; полы - цементные; прооемы: оконные - два глухих переплета, дверн | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 689 | Встроенное помещение котельной | Старорусский район, д Дубовицы, ул. Дружбы 12а | 00-000164 | Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железо-бетонные; крыши - рубероид по ж/б перекрытию; полы - цементные, дощатые, покрыты линолеумом; проемы - два створных переплета, дверные - простые, внутренняя окраска - | 64329,75 |  |  |  |  |
|  | 690 | Встроенное по- мещение в зда- нии ремонтно- механических мастерских | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12а | 00-000165 | Включает в себя: - помещение лаборатории питьевой воды (2 ой этаж) - 1266,88 куб м, - помещения ремонтных мастерских, подсобные и производственные помещения - 538,92 куб м | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 691 | Здание мастерских | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12а | 00-000166 | 1-1-369 (Б) Ф-т- бутовый, ленточный; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - цементные, дощатые, обитые фанерой; проемы: оконные - два створных переплета, дверные - простые, металлические ворота: в | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 692 | Здание котель- ной на площадке БОС | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка,51 | 00-000143 | 8987 (Б) Ф-т- ленточный, ж/б; стены - кирпичные; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; крыша - рубероид; полы - цементные; проемы: оконные - одинарный глухой переплет, дверные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено, побелка. | 121872,78 |  |  | 87 |  |
|  | 693 | Подъездная дорога к БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000231 | Асфальтобетон, грунт, щебенка | 942,62 |  |  |  |  |
|  | 694 | Подъездная дорога к БОС | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка, 51 | 00-000232 | Асфальтобетон, грунт, щебенка | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 695 | Подъездная дорога к БОС | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка, 51 | 00-000233 | Асфальтобетон, грунт, щебенка | 2263,08 |  |  |  |  |
|  | 696 | Подъездные дороги к артези- анским скважи- нам | Старорусский р-он, д Миро- гоща | 00-000235 | Асфальтобетон | 82015,73 |  |  |  |  |
|  | 697 | Теплосети на БОС | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка, 51 | 00-000729 | 1016 м, сталь, 100 мм: надземная | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 698 | Теплосети | Старорусский р-он, д. Дубо- вицы, ул.Друж- бы, 12а | 00-000730 | 704 м, сталь,32-76 мм: надземная | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 699 | Наружное осве- щение аэротен- ков | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000732 | 115 м АВВГ 4*4, светильников - 9 шт | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 700 | Наружное осве- щение площадок БОС | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00-000733 | освещение иловых карт, 25 шт светильников, 1000 м кабеля марки А 16 | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 701 | Внутриплоща- дочные сети связи | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка, 51 | 00-000734 | 1500 м, | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 702 | Газопровод низ- кого давления | Старорусский район, д Дубо- вицы, ул.Друж- бы 12а | 00-000735 | от ШРП до задвижки на фасаде котельной | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 703 | Газопровод среднего давления надземный | Старорусский район, д Дубо- вицы, ул Друж- бы 12а | 00-000736 | Труба Д89-79,5м,Д57-1,2мИФС80-2шт | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 704 | Газопровод среднего давления подземный | Старорусский район, д Дубо- вицы, ул Друж- бы 12а | 00-000737 | труба ПЭ Д90-238,ПЭД89-4м | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 705 | Внутренний газопровод | Старорусский район, д Дубо- вицы, ул Друж- бы 12а | 00-000738 | Труба ст.-85,3м,задвижки Д80 -4 ед.,Д20-8ед.,Д15-13ед. | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 706 | нежилое помещение | г. Старая Русса, ул. Александ- ровская,43, пом.1-Н | 00-000814 | площадь 111 кв. м. кадастровый номер: 53:24:0030130:763 | 896475,96 |  |  | 717 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12881856,4 |  |  | 9771,0 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

движимого имущества

| № | Наименование | Адрес | Номер инвентарный | Технические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию | Стои- мость первоначальная на 31.12. 2017, руб. | Стои- мость по промежу- точному балансу на 31.12. 2017, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насос К8/18 | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка,51 | 00010252 | произв-сть 8 куб м/ч, напор 18 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 2 | насос К8/18 | г Старая Русса, ул. Рабочая Слабодка,51 | 00010257 | произв-сть 8 куб м/ч, напор 18 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 3 | Насос СМ 100-65-250/4 | Старорусский район, Новосельское поселение, д Большая Козона, ул Мира, д 7 а | 00010274 | произв-сть 50 куб м/ч, напор 20 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 4 | Насос СМ 100-65-250/4 | г Старая Русса, Городок, д 19 корп 2 | 00010271 | произв-сть 50 куб м/ч, напор 20 м | 01.01.1990 |  | 0 |
| 5 | Насос СМ 200-150-315/4 | г Старая Русса, мкр.Городок д. 27, корп 3 | 00010268 | произв-сть 400 куб м/ч, напор 32 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 6 | Насос СД 250/225 | г Старая Русса, мкр.Городок, д 27, корп 3 | 00010269 | произв-сть 175 куб м/ч, напор 27 м | 01.01.1970 |  | 0 |
| 7 | Котел Универсал 6 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 00010911 | теплопроводность - 0,5 Гкал/час; | 01.01.1983 |  | 0 |
| 8 | Котел Универсал 6 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 00010912 | теплопроводность - 0,5 Гкал/час; | 01.01.1983 |  | 0 |
| 9 | Насос К 80-50-200а | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 00010913 | произв-сть 45 куб м/ч, напор 40 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 10 | Насос К 80-50-200а | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 00010914 | произв-сть 45 куб м/ч, напор 40 м | 01.01.2006 |  | 0 |
| 11 | - насос К8/18 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 10917 | произв-сть 8 куб м/ч, напор 18 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 12 | -насос СД 16/25 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 00010918 | произв-сть 16 куб м/ч, напор 25 м | 01.01.1990 |  | 0 |
| 13 | - насос К 45/55 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, котельная | 00010919 | произв-сть 45 куб м/ч, напор 55 м | 01.01.2006 |  | 0 |
| 14 | Дымосос | Старорусский район, д Дубовицы, ул. Дружбы 12а, котельная | 00010920 | насос ДН 6,3 ПО (5,5/1500): произв-сть данные отсутствуют, куб м/ч, напор данные отсутствуют, м; | 01.01.2005 |  | 0 |
| 15 | Турбокомпрессор Т В-175-16М1-01 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010934 | произв-сть 10000 куб м/ч, мощность эл/дв 250 кВт, 3000 об/мин | 01.01.1990 |  | 8502,61 |
| 16 | Турбокомпрессор Т В-175-16М1-01 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воз- духодувная станция БОС | 00010935 | произв-сть 10000 куб м/ч, мощность эл/дв 250 кВт, 3000 об/мин | 01.01.1990 |  | 0 |
| 17 | Турбокомпрессор Т В-175-16М1-01 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010936 | произв-сть 10000 куб м/ч, мощность эл/дв 250 кВт, 3000 об/мин | 01.01.1990 |  | 0 |
| 18 | насос СД 450/225 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010938 | произв-сть 450 куб м/ч, напор 22,5 м; | 01.01.1990 |  | 0 |
| 19 | насос СМ 150-125-315А-4 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010940 | произв-сть 180 куб м/ч, напор 27,5 м; | 01.01.2006 |  | 0 |
| 20 | насос СД 50/56 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010941 | произв-сть 40 куб м/ч, напор 7 м; | 01.01.1990 |  | 0 |
| 21 | насос ВКС 1/16 А- У2 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010942 | произв-сть 3,6 куб м/ч, напор 16 м; | 01.01.1989 |  | 0 |
| 22 | насос ВКС 1/16 А- У2 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 насосно-воздуходувная станция БОС | 00010943 | произв-сть 3,6 куб м/ч, напор 16 м; | 01.01.1989 |  | 0 |
| 23 | Насос ФГ -450/225 | г Старая Русса, Советская набережная, 16 канализационная насосная станция № 2 | 00010946 | агрегат для перекачки сточных вод произв-сть 530 куб м/ч, напор 22 м; | 01.01.1986 |  | 0 |
| 24 | Насос ФГ -450/225 | г Старая Русса, Советская набережная, 16, канализационная насосная станция № 2 | 00010947 | агрегат для перекачки сточных вод произв-сть 530 куб м/ч, напор 22 м; | 01.01.1981 |  | 0 |
| 25 | Насос ФГ -216/24 | г Старая Русса, пер Волховский, д 12 канализационная насосная станция № 6, | 00010948 | канализационная насосная станция № 6, агрегат для перекачки сточных вод произв-сть175 куб м/ч, напор 27 м; | 01.01.1983 |  | 0 |
| 26 | Насос СД 450/225 | г Старая Русса, Советская набережная, 16, канализационная насосная станция № 2 | 00010949 | агрегат для перекачки сточных вод произв-сть 530 куб м/ч, напор 22 м; | 01.01.1988 |  | 0 |
| 27 | Насос СМ 125/80-315/4 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Медниково, ул 40 Лет Победы, 2 в, канализационная насосная станция | 00010950 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.1994 |  | 0 |
| 28 | Насос СМ 125-80-315/4 | г Старая Русса, ул Железно- дорожная, 20 а, канализацио- нная насосная станция № 3 | 00010951 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.1995 |  | 0 |
| 29 | Насос СМ 150-125-315/4 | г Старая Русса, ул Железно- дорожная, 20 а, канализа- ционная насосная станция № 3 | 00010952 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 01.01.1995 |  | 0 |
| 30 | Насос СД 400/95 | г Старая Русса, Советская набережная, 16, канализа- ционная насосная станция № 2 | 00010953 | агрегат для перекачки сточных вод 400 м3/ч, 95 м | 01.01.1991 |  | 0 |
| 31 | Насос СМ 125/80-315/4 | г Старая Русса,ул Якутских Стрелков, 61,канализационная насосная станция № 5 | 00010954 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.1996 |  | 0 |
| 32 | Насос СМ 125-80-315/4 | г Старая Русса, пер Волхов- ский, д 12, канализационная насосная станция № 6, | 00010955 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.1997 |  | 0 |
| 33 | Насос СМ 125-80-315/4 | г Старая Русса, ул Строителей, 2 а, канализационная насосная станция № 1 | 00010956 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.1997 |  | 0 |
| 34 | Насос СМ 250-200-400-6 | Главная канализационная насосная станцияг Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00010957 | горизонт конс центробежный фекальный 530 м3/ч, 22 м | 01.01.1998 |  | 0 |
| 35 | Насосный агрегат СД 800-32 | Главная канализационная насосная станция г Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00010958 | агрегат для перекачки сточных вод 720 м3/ч, 35 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 36 | Насос СМ 200-150-315/4 | Главная канализационная насосная станция г Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00010959 | горизонт конс центробежный фекальный 400 м3/ч, 32 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 37 | Насос СМ 200-150-315/4 | Главная канализационная насосная станция г Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00010960 | горизонт конс центробежный фекальный 400 м3/ч, 32 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 38 | Насос СМ 250-200-400-6 | Главная канализационная насосная станция г Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00010961 | горизонт конс центробежный фекальный 530 м3/ч, 22 м | 01.01.2001 |  | 0 |
| 39 | Насос АГР-Т СД 800/32 | Главная канализационная насосная станция г. Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00010962 | агрегат для перекачки сточных вод 800 м3/ч, 32 м | 01.01.2003 |  | 0 |
| 40 | Насос СД 450/222 | г Старая Русса, Советская набережная, 16, канализационная насосная станция № 2 | 00010964 | агрегат для перекачки сточных вод 450 м3/ч, 23 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 41 | Насос СМ 125-80-315-4 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Садовая, 4 в, канализационная насосная станция | 00010965 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.2005 |  | 0 |
| 42 | Насос СМ 100-65-250/4 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, помещение иловой насосной станции в здании воздуходувно-насосной станции | 00010966 | горизонт конс центробежный фекальный 50 м3/ч, 20 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 43 | Насос СМ 100-65-250/4 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51,помещение иловой насосной станции в здании воздуходувно-насосной станции | 00010967 | горизонт конс центробежный фекальный 50 м3/ч, 20 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 44 | Насос 1Д 315-71 (договор с Адм. области на выполнение мероприятий моб.подготов ки) | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция второго подъема | 00010969 | центобеж 2-ухстор входа насосный агр-т 315 м3/ч, 71 м | 01.01.1994 |  | 0 |
| 45 | Насос АГР 1Д 500-63 ЧАМН 280 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция второго подъема | 00010970 | центобеж 2-ухстор входа насосный агр-т 500 м3/ч, 63 м | 01.01.1994 |  | 0 |
| 46 | Насос АГР 1Д 500-63 ЧАМН 280 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция второго подъема | 00010971 | центобеж 2-ухстор входа насосный агр-т 500 м3/ч, 63 м | 01.01.1994 |  | 0 |
| 47 | Насос СМ-125-80-315/4 | Старорусский район, мкр.Городок 19,кор.2 | 00010976 | горизонт конс центробежный фекальный 80 м3/ч, 32 м | 01.01.1999 |  | 0 |
| 48 | Насос СМ 100-65-250/4 | г Старая Русса, мкр.Городок, д 19 корп 2, канализационная насосная станция типа МКНСЧ | 00010981 | горизонт конс центробежный фекальный 50 м3/ч, 20 м | 01.01.2004 |  | 0 |
| 49 | Э/тельфер-1 т | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00010984 | грузоподъемное уст-во 1000 кг, 8 м/мин | 01.01.1990 |  | 0 |
| 50 | Оборудование песковых бункеров | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, | 00010991 | металлический бункер круглый в плане Д 2000, высотой 3-4 м -2 шт | 01.01.1983 |  | 0 |
| 51 | Станция управления 5.5квт"Д" | г Старая Русса, пер Волхов- ский, д 12,канализационная насосная станция № 6 | 00010995 | Устройство для управления и защиты насосов 5,5 кВт | 01.01.2001 |  | 0 |
| 52 | Оборудование к аэротенкам | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, аэротенки на БОС г Старая Русса | 00010996 | дифмонометры для контроля подачи воздуха в аэротенки | 01.01.1990 |  | 0 |
| 53 | Станция управления Высота 11 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51,насосная станция сырого осадка | 00011002 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.2001 |  | 0 |
| 54 | Расходомер ЭХО-Р-02 | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, помещение воздуходувно-насосной станции | 00011005 | учет сточнх вод | 01.01.2004 |  | 0 |
| 55 | Станция управления СУ 11 квт | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, бактерицидная | 00011017 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.2000 |  | 0 |
| 56 | ЭХО-5м/4/-1.5-4-0.6-20 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция второго подъема | 00011018 | прибор для опред уровня воды в РЧВ, Н мах 5,0 м | 01.01.2000 |  | 0 |
| 57 | Водомер АС ДУ-32 | Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагаткино, 2 а, артезианская скважина № 926 | 00011021 | счетчик жидкости акустический Д 32 | 01.01.2004 |  | 0 |
| 58 | Водомер АС-001-32-ДВРАП | Старорусский район, Залучский район,с Залучье, ул Советская, 52 а, артезианская скважина № 1/60 | 00011022 | счетчик жидкости акустический Д 32 | 01.01.2004 |  | 0 |
| 59 | Водомер АС-001-32-ДВРАП | Старорусский район, Залучский район, с Залучье, ул Куликова, 13 а, артезианская скважина № 3/69 | 00011023 | счетчик жидкости акустический Д 32 | 01.01.2004 |  | 0 |
| 60 | Водомер АС-001-32-ДВРАП | Старорусский район,Залучское поселение, с Залучье, ул Рендакова, 24 а, артезианская скважина № 3/69 | 00011024 | счетчик жидкости акустический Д 32 | 01.01.2004 |  | 0 |
| 61 | Каскад Р-312 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, артезианская скважина № 5-71(1) | 00011025 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.2004 |  | 0 |
| 62 | Водоизмерительный прибор UFM -005 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12 г, артезианская скважина № 8-72 | 00011026 | ултрозв расходомер счетчик Д 80 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 63 | Водоизмерительный прибор АС 001-80-90 | Старорусский район, Нагов- ское поселение, д Крекша, 21, артезианская скважина № 01-79 | 00011027 | счетчик жидкости акустический Д 80 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 64 | КФК-2-УХЛ42 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция второго подъема | 00011028 | прибор для измере- ния коэф-та про- пускания опт плот- ности водных р-ров заводск № 9100422 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 65 | Водоизмерительный прибор UFM -005 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, артезианская скважина № 7-71 (3) | 00011029 | ултрозв расходомер счетчик Д 80 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 66 | Водоизмерительный прибор АС 001-80-90 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, артезианская скважина № 5-71(1) | 00011030 | счетчик жидкости акустический Д 80 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 67 | Станция упр.СУ 5.5 квт | г Старая Русса, мкр.Городок д 2 корп 2 | 00011031 | Устройство для управления и защиты насосов 5,5 кВт | 01.01.2000 |  | 0 |
| 68 | Водомер ДРК-1-100 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский ул Новая, 4 а | 00011037 | датчик расхода и объема жидкости Д 100 | 01.01.2004 |  | 0 |
| 69 | Гидрозатвор ГС-21 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011039 | резиновая груша для перекрывания т/п Д 400 мм | 01.01.2004 |  | 0 |
| 70 | Гидрозатвор ГС-1 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция второго подъема | 00011040 | резиновая груша для перекрывания т/п | 01.01.2004 |  | 0 |
| 71 | Оборудование к вторичным отстойникам | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00011041 | Илоскреб ИПР-24-- 2 шт | 01.01.1990 |  | 0 |
| 72 | Оборудование к первичным отстойникам | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51 | 00011042 | Илоскреб ИВР-24-- 3 шт | 01.01.1983 |  | 0 |
| 73 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Кр Коман- диров | 00011057 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 74 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Клубная | 00011058 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 75 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Мира | 00011059 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 76 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул.Пролетарской Победы | 00011061 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 77 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул. Полива- новой | 00011062 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 78 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул.Островского,18 | 00011063 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 79 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул.Возрождения,34 | 00011065 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 80 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул.Пролетарской Победы | 00011066 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 81 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул.Вихрова | 00011067 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 82 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Декабристов | 00011069 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 83 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Гоголя 3 | 00011070 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 84 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Радищева 1 | 00011071 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 85 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Заречная 6 | 00011072 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 86 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Миронова | 00011074 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 87 | Колонка водоразборная | Старая Русса,пер Новгородский | 00011075 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 88 | Колонка водоразборная | Старая Русса, ул Поперечная | 00011077 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 89 | Колонка водоразборная | Старорусский район, Залучское поселение, д Шумилкино | 00011079 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 90 | Колонка водоразборная | Старорусский район, Залучское поселение, ул Рендакова | 00011080 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 91 | Колонка водоразборная | Старорусский район, Залучское поселение, ул Набережная | 00011081 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 92 | Колонка водоразборная | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский, ул Старо- русская | 00011082 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2005 |  | 0 |
| 93 | Насос НЦМ 3-4 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а электролизная на производ- ственной базе в д Дубовицы | 00011084 | центобежный моноблочный э/насос 1,0 м3/ч, 10 м | 01.01.2003 |  | 0 |
| 94 | Станция управления | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а артезианская скважина | 00011088 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.2005 |  | 0 |
| 95 | Станция управления СУЗ-40 | Старорусский район, Новосельское поселение, п Новосельский,ул Алексеева д 7 а, артезианская скважина № 1928 | 00011090 | 40 кВт | 01.01.2005 |  | 0 |
| 96 | Емкость-накопитель -КНС №6 | г Старая Русса, пер Волхов- ский, д 12, канализационная насосная станция № 6, | 00011092 |  | 01.01.1983 |  | 0 |
| 97 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса ул.Поперечная | 00011093 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 98 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса ул.Некрасова | 00011094 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 99 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса ул.Красногвардейская | 00011096 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 100 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса ул.Як.Стрелков 25 | 00011098 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 101 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса пер.Кузнечный 6 | 00011099 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 102 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса ул.1 Мая 11/28 | 00011101 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 103 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул.Кр.Партизан, 47 | 00011104 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 104 | Колонка водоразборная | г.Старая Русса, ул Чапаева 22/51 | 00011106 | уст-во для отбора воды КВ 4 | 01.01.2005 |  | 0 |
| 105 | Насос СМ 150-125-315/4 | г Старая Русса, ул Железнодорожная, 20 а, канализационная насосная станция № 3 | 00011108 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 31.12.1999 |  | 0 |
| 106 | Станция управления СУЗ-40 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, артезианская скважина № 7-71 | 00011110 | Устройство для управления и защиты насосов 40 кВт | 01.01.2005 |  | 0 |
| 107 | Термостат т/с-1/20 СПУ | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011116 |  | 31.12.1999 |  | 0 |
| 108 | Преобразователь частоты | г.Старая Русса мкр.Городок, д 27 корп 2, канализационная насосная станция № 9/56 | 00011118 | 160 кВт, уст-во для плавного ре- гулированиия ско- рости вращения насосного агре-гата | 01.01.2006 |  | 32780,71 |
| 109 | Водоразборные колонки | г.Старая Русса ул.Калинина 5 | 00011307 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 110 | Водоразборные колонки | г.Старая Русса ул.Як.Стрелков 27 | 00011308 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 111 | Водоразборные колонки | г.Старая Русса ул.С.Перовской 3 | 00011309 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 112 | Водоразборные колонки | .г.Старая Русса ул.Полевая 19 | 00011310 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 113 | Водоразборные колонки | г.Старая Русса ул.Жуковского 16 | 00011311 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 114 | Водоразборные колонки | г.Старая Русса ул.Величко | 00011312 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 115 | Водоразборные колонки | .г.Старая Русса ул.Калинина | 00011314 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 116 | Водоразборные колонки | .г.Старая Русса ул.Полевая | 00011315 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.2006 |  | 0 |
| 117 | Котел | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011328 | КЧМ-5-К-80-01,зав.б/н ,мощность 80 кВт,количество секций 9 | 01.01.2006 |  | 0 |
| 118 | Котел | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011329 | КЧМ-5-К-80-01,зав.б/н ,мощность 80 кВт,количество секций 9 | 01.01.2006 |  | 0 |
| 119 | Котел | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011330 | КЧМ-5-К-80-01,зав.№7180 ,мощность 80 кВт,количество секций 9 | 01.01.2006 |  | 0 |
| 120 | Котел | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011331 | КЧМ-5-К-80-01,зав.№7219 ,мощность 80 кВт,количество секций 9 | 01.01.2006 |  | 0 |
| 121 | Комплекс для измерения количества газа | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011332 | счетчик газа СГ-ЭК зав.№2602089 ,счетчик газа ротационный зав.№26022940,корректор объема ЕК 260 зав.№60309397 | 01.01.2006 |  | 0 |
| 122 | Клапан электромагнит- ный | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011333 | КЭГ 9720 зав.№19,мощность потр.90 ВА,раб.давление 0,4 Мпа | 01.01.2006 |  | 0 |
| 123 | Установка шкафная | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00011334 | РД 50 | 01.01.2006 |  | 0 |
| 124 | Септик | Старорусский муниципальный район , Бурегское поселение,д.Буреги,ул.Зеленая д.1 | 00011335 | кольца железобетонные Д-2500,глубина 3м,количество 10ед. | 01.01.2006 |  | 0 |
| 125 | Насос ЭЦВ 6-65-90 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011337 | погружной центробежный э/насос 6,5 м3/ч, 90 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 126 | Насос ЭЦВ 5-56-80 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011338 | погружной центробежный э/насос 5,6 м3/ч, 80 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 127 | Станция управления СУЗ 3-40 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011339 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.1980 |  | 0 |
| 128 | Станция управления "Каскад" Р-311 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011340 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.1980 |  | 0 |
| 129 | Станция управления "Каскад" Р-312 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011341 | Устройство для управления и защиты насосов 11 кВт | 01.01.1980 |  | 0 |
| 130 | Станция управления СУЭ-10 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011342 | устройство для управления и защиты насосов 10 кВт | 01.01.1980 |  | 0 |
| 131 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011379 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 132 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011380 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 133 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011381 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 134 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011382 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 135 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011383 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 136 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011384 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 137 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011385 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 138 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011386 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 139 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011387 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 140 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011388 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 141 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011389 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 142 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011390 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 143 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011391 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 144 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011392 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 145 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011393 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 146 | Водоразборные колонки | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011394 | уст-во для отбора воды КВ 4, рабочее давление 1-6 кгс/кв см | 01.01.1980 |  | 0 |
| 147 | Насос ЭЦВ 10-120-60 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011395 | погружной центробежный э/насос 120м3/ч, 60м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 148 | Насосный агрегат СМ100-65-25 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011396 | горизонт конс центробежный фекальный 50 м3/ч, 20 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 149 | Насосный агрегат СМ 250-200*4 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011397 | горизонт конс центробежный фекальный 50 м3/ч, 20 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 150 | Насосный агрегат СМ 250-200*4 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011398 | горизонт конс центробежный фекальный 50 м3/ч, 20 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 151 | Насосный агрегат СМ 150-125-315 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011399 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 152 | Насосный агрегат СМ 150-125-315 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011400 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 153 | Насосный агрегат СМ 150-125-315 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011401 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 154 | Насосный агрегат СМ 150-125-315 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011402 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 155 | Насосный агрегат СМ 150-125-315 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы, 12 а | 00011403 | горизонт конс центробежный фекальный 200 м3/ч, 32 м | 01.01.1980 |  | 0 |
| 156 | Преобразовател частоты ПЧ-ТТПТ | Главная канализационная насосная станцияг Старая Русса, ул Некрасова, 15 | 00-000740 | 160 кВт, уст-во для плавного ре- гулированиия ско- рости вращения насосного агрегата | 01.01.2004 |  | 125564,8 |
| 157 | Устройство плавного пуска УПП | г Старая Русса, ул Рабочая Слабодка, 51, воздуходувно-насосная станция - помещение воздуходувной станции | 00-000741 | уст-во плавного пуска турбо-кмпрессора, 25 кВт | 01.01.2004 |  | 63020,81 |
| 158 | Преобразователь частоты ПЧ УПП ТТП - 500-380-50 УХЛ 4 | Старорусский район, Старорусское поселение, д Дубовицы, ул Дружбы 12а, насосная станция II-го подъема в д Дубовицы | 00-000742 | 132 кВт, уст-во для плавного ре-гулированиия ско- рости вращения насосного агрегата | 01.01.2004 |  | 89102,66 |
| 159 | автобус марки КАВ3 397620С | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000862 | 2006 год выпуска, хозяйственное ведение, гос.регистрация 08.02.2017г. |  |  | 0,01 |
| 160 | автобус марки ПАЗ 32053-70 | Старорусский район, д Дубовицы, ул Дружбы 12а | 00-000864 | 2006 год выпуска, хозяйственное ведение, гос.регистрация 01.03.2017 г. |  | 154546,71 | 26 |
| ИТОГО 154546,71 |  |  |  |  |  |  | 41309,3 |

___________________________________

Приложение 2

к Условиям концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района

- ПЕРЕЧЕНЬ

- недвижимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, на которое не зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования Старорусский муниципальный район

| - № п/п | - Наименование | - Адрес | - Номер инвентар- - ный | - Технические характеристики | - Дата ввода в эксплуа- - тацию | - Стоимость первоначальная - на 31.12.2017, руб. | - Стои-мость по про-межу- - точному балансу - на 31.12. 2017, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Здание канали- - зацион- - ной насосной станции | - Старорусский район, Новосельское поселение, - п. Новосельский, - ул.Новая, - 4 б | - 00-000158 | - Ф-т- бетонный ленточный; стены - кирпичные, побелка; перегородки - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные, проемы: оконные - один глухой переплет, дверные - глухие одно- и двухпольные; внутренняя отделка - оштукатурено, | - 01.01.1966 | - 0,01 |  |
| - 2 | - Канали- - зацион- - ная насосная станция | - Старорусский район, д.Дубовицы, - ул Садовая, 4 в | - 00-000159 | - Ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; кровля - рубероид; полы - бетонные. | - 01.01.1994 | - 406,29 |  |
| - 3 | - Артезиан- - ская сква- - жина 1/60 | - Старорусский район, Залучское поселение, - с Залучье,ул.Совет- - ская, 52 а | - 00-000168 | - Трубы: ст Д 405 мм, ст Д 202 мм | - 01.01.1978 | - 0,01 |  |
| - 4 | - Артезиан- - ская сква- - жина №1/69 | - Старорусский район, Залучское поселение, с Залучье, - ул Рен- - дакова, 24 а | - 00-000167 | - Трубы: ст Д 508 мм, ст Д 254 мм | - 01.01.1978 | - 0,01 |  |
| - 5 | - Павильон артезиан- - ской сква- - жины - № 926 | - Старорусский район, Новосельское поселение, д Нагат- - кино, 2 а | - 00-000193 | - Павильон: ф-т- бетонные блоки; стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные; крыша - рубероид; полы - бетонные; прооемы: дверные - простые; внутренняя отделка - оштукатурено. | - 01.01.1994 | - 0,01 |  |
| - 6 | - Артезиан- - ская сква- - жина - № 926 | - Старорусский район, Новосельское поселение, - д Нагаткино, 2 а | - 00-000194 | - Артезианская скважина: - № Н 56-81 (30 м) трубы: ст Д 529 мм, ст Д 426 мм; | - 01.01.1994 | - 0,01 |  |
| - 7 | - Водонапорная башня | - Старорусский район, Новосельское - поселение, - д Нагаткино, 2 а | - 00-000195 | - Стальная конструкция (башня Рожновского) высотой м, с водонапорным баком емкостью куб м | - 01.01.1994 | - 0,01 |  |
| - 8 | - Артезиан- - ская сква- - жина - № 2029 | - д Чертицко, ул Ильменская, 5 | - 00-000745 | - глубина 68 м | - 1983 | - 0,01 |  |
| - 9 | - Артезиан- - ская сква- - жина - № 1791 | - д Медниково | - 00-000748 | - глубина 42 м | - 1977 | - 0,01 |  |
| - 10 | - Здание артезиан- - ской сква- - жины - № 2282 | - д Давыдово | - 00-000744 | - площадь 7,4 кв м | - 1987 | - 0,01 |  |
| - 11 | - Насосная артезиан- - ской скважины - № 423 | - д Малые горбы, 4 а | - 00-000752 | - площадь 26,1 кв м | - 1987 | - 0,01 |  |
| - 12 | - Здание артезианс- - кой скважины - № 84-74 | - д Ляховичи | - 00-000021 | - площадь 14,4 кв м | - 1974 | - 0,01 |  |
| - 13 | - Здание артезиан- - ской скважины - № 69 - 72 | - д Дроздино | - 00-000804 | - площадь 10,6 кв м | - 1972 | - 0,01 |  |
| - 14 | - Артезиан- - ская скважина - № 1001 | - д Пинаевы Горки | - 00-000751 | - площадь 30,5 кв м | - 1968 | - 0,01 |  |
| - 15 | - Артезиан- - ская скважина - № 1868 | - д Кулаково | - 00-000764 | - глубина 60 м | - 1979 | - 0,01 |  |
| - 16 | - Водопроводные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Александровская по Кириллова до ул.Гостинодворская | - 10392 | - 00-000261 |  | - 0,01 |  |
| - 17 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от ул.Александровская по - ул Кириллова до ул. Гостинодворская; от ул. Гостинодворская по пл. Соборная до - ул. Крестецкая | - 10393 | - 00-000262 |  | - 0,01 |  |
| - 18 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от дюкера - (наб Штыкова, 1) до ж/д №1 ул Воскресенская | - 10397 | - 00-000266 |  | - 0,01 |  |
|  |  | - от пер. Школьного по ул. Георгиевской до пер. Комсомольского |  |  |  |  |  |
|  |  | - от пер Комсомольский по ул Георгиевской до пер. Писательского |  |  |  |  |  |
|  |  | - от ул. Кр.Вал по ул. Окт. Событий до ул. Свердлова |  |  |  |  |  |
| - 19 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от наб Достоевского по пер Молодежный до Пушкинской (ж/д 48 по частн огородам) до пер Суворовский | - 10405 | - 00-000274 |  | - 0,01 |  |
| - 20 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от - ул. Поперечная по ул.Пр. Победы до ввода в Химмаш | - 10429 | - 00-000298 |  | - 0,01 |  |
| - 21 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от ул Лермонтова по пер Лермонтова до ул Радищева | - 10439 | - 00-000306 |  | - 0,01 |  |
| - 22 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от прокола под ж/д (район ул Яковлева) по ул. Рабочая Слободка до БОС, - г Старая Русса - (д Парфеево) | - 10479 | - 00-000341 |  | - 0,01 |  |
| - 23 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Лат Гвардейцев, 30 | - 10481 | - 00-000343 |  | - 1054,99 |  |
| - 24 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Кр Зорь 2 | - 10487 | - 00-000349 |  | - 151,6 |  |
| - 25 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Кр Зорь 4 | - 10488 | - 00-000350 |  | - 151,6 |  |
| - 26 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, от ж/д 103 ул. Санкт-Петербургская по - ул Санкт-Пе- - тербургская до ж/д №1 ул. Санкт-Петербургская | - 10505 | - 00-000366 |  | - 0,01 |  |
|  |  | - от ул Александровская по ул.Профсоюзная до ул.Крестецкая |  |  |  |  |  |
| - 27 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, д Дубовицы - ул Дружбы 12 а | - 10527 | - 00-000383 |  | - 2298,95 |  |
| - 28 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Крестецкая, д 12 | - 10597 | - 00-000448 |  | - 0,01 |  |
| - 29 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Поперечная | - 10606 | - 00-000456 |  | - 0,01 |  |
| - 30 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Гостинодворская д 26 | - 10634 | - 00-000482 |  | - 0,01 |  |
| - 31 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, Микрорайон Городок | - 10657 | - 00-000499 |  | - 373076,72 |  |
| - 32 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, Микрорайон Городок | - 10658 | - 00-000500 |  | - 0,01 |  |
| - 33 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, Микрорайон Городок | - 10659 | - 00-000501 |  | - 1439,59 |  |
| - 34 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, Микрорайон Городок | - 10660 | - 00-000502 |  | - 0,01 |  |
| - 35 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, Микрорайон Городок | - 10661 | - 00-000503 |  | - 39335,25 |  |
| - 36 | - Водопро- - водные сети - п Ново- - сельский | - г. Старая Русса, - п Новосельский, - ул Старорусская | - 10665 | - 00-000507 |  | - 12152,56 |  |
| - 37 | - Самотеч- - ный канализа- - ционный коллектор г Старая Русса | - г. Старая Русса, от - ул Строителей , 2 - ( сырзавод) - до КНС №1 (ул Строителей) | - 10668 | - 00-000509 |  | - 0,01 |  |
| - 38 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Минеральная-ул. Крестецкая, 14 | - 10673 | - 00-000514 |  | - 0,01 |  |
| - 39 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Александровская - 11-17 | - 10675 | - 00-000516 |  | - 0,01 |  |
| - 40 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, от - ул Александровская по Минеральная по Бетховена до ГлКНС (ул Некрасова) от ул Крестецкая по пл. Монастырская до Великой | - 10678 | - 00-000519 |  | - 0,01 |  |
| - 41 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Крестецкая 10 | - 10695 | - 00-000534 |  | - 0,01 |  |
| - 42 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Лат Гвардейцев 18 | - 00010731 | - 00-000568 |  | - 0,01 |  |
| - 43 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, Советская наб | - 00010732 | - 00-000569 |  | - 0,01 |  |
| - 44 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Минеральная 1/17 | - 00010760 | - 00-000595 |  | - 376,54 |  |
| - 45 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Лат Гвардейцев | - 00010765 | - 00-000600 |  | - 838,47 |  |
| - 46 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, от ул.Александровская по - ул Тахирова до Бетховена | - 00010785 | - 00-000620 |  | - 3611,1 |  |
| - 47 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, ж/д 174 по Кл Цеткин до КНС № 5 (Як Стрелков) | - 00010786 | - 00-000621 |  | - 1830,95 |  |
| - 48 | - Канализа- - ционный напорный коллектор | - г. Старая Русса, от КНС № 3 - ул Железнодорож- - ная,, прокол под ж/д, до ГК ул Красных Зорь | - 00010787 | - 00-000622 |  | - 14628,92 |  |
| - 49 | - Канализа- - ционный самотеч- - ный коллектор | - г. Старая Русса, - ул Якутских Стрелков от ж/д 51 до КНС № 5 (ул Якутских Стрелков) | - 00010788 | - 00-000623 |  | - 182828,17 | - 142 |
| - 50 | - Канализа- - ционный самотеч- - ный коллектор | - г. Старая Русса, от Як Стрелков до - ул Дзержинского по ул Кр Партизан | - 00010793 | - 00-000628 |  | - 192,7 |  |
| - 51 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Гостинодворская 12а | - 00010799 | - 00-000634 |  | - 17190,73 |  |
| - 52 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Тахирова д 6 | - 00010826 | - 00-000659 |  | - 4859,27 |  |
| - 53 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Поперечная д.45 | - 00010862 | - 00-000694 |  | - 398,95 |  |
| - 54 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Гостинодворская д.26 | - 00010864 | - 00-000696 |  | - 0,01 |  |
| - 55 | - Водовод | - г. Старая Русса, от ВНС II-го подъема (д Дубовицы, - ул Дружбы, 12 а), дюкер ч/з р. Тулебля (Д-200мм., ст., L-60 м.) в районе ОАО Лакто-Новгород (Строителей, 2) до Агролицея (Строителей,6), по - ул Строителей до ул. Правды, 34 , по ул Правды, прокол под ж/ | - 00010902 | - 00-000247 |  | - 0,01 |  |
| - 56 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Санкт-Петербургская, 8 - (Н-д телепередающ центр) | - 00010519 | - 00-000812 |  | - 0,01 |  |
|  |  | - ул. Введенская |  |  |  |  |  |
| - 57 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул. Александров- - ская,23 | - 00010460 | - 00-000815 |  | - 0,01 |  |
| - 58 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Санкт-Петербургская, 8 | - 00010472 | - 00-000816 |  | - 3762,56 |  |
| - 59 | - Водопро- - водные сети г.Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул. Строителей, 8 | - 00010620 | - 00-000822 |  | - 0,01 |  |
| - 60 | - Канализа- - ционные сети - г Старая Русса | - г. Старая Русса, - ул Крестецкая, 4 (бывшая школа-интернат) | - 00010686 | - 00-000823 |  | - 0,01 |  |
| - 61 | - Наружные канализа- - ционные сети | - Старорусский район, Бурегское сельское поселение, д. Буреги, ул. Зеленая, д. 0 | - 00010904 | - 00-000830 |  | - 0,01 |  |
| - 62 | - Водопро- - водные сети | - д Давыдово |  | - 00-000754 |  | - 0,01 |  |
| - 63 | - Водопро- - водные сети | - д Отока |  | - 00-000786 |  | - 0,01 |  |
| - 64 | - Водопро- - водные сети | - д Горка |  | - 00-000787 |  | - 0,01 |  |
| - 65 | - Водопро- - водные сети | - д Большая Козона |  | - 00-000789 |  | - 7852230,17 | - 7215 |
| - 66 | - Водопро- - водная сеть - д Астри- - лово | - Великосельское с/п, д Астрилово |  | - 00-000834 |  | - 0,01 |  |
| - 67 | - Водопро-водная сеть - д Березка | - Великосельское с/п, д Берёзка |  | - 00-000836 |  | - 0,01 |  |
| - 68 | - Водопро- - водная сеть - ст Тулебля - (1,5 км) | - Великосельское с/п, ж/ст.Тулебля |  | - 00-000837 |  | - 0,01 |  |
| - 69 | - Водопро- - водная сеть - ст Тулебля (1,0 км) | - Великосельское с/п, ж/ст.Тулебля |  | - 00-000838 |  | - 0,01 |  |
| - 70 | - Водопро- - водная сеть - д Большие Боры | - Великосельское с/п, д.Большие Боры |  | - 00-000844 |  | - 0,01 |  |
| - 71 | - Водопро- - водная сеть - д Кобяки- - но | - Великосельское с/п, д.Кобякино |  | - 00-000849 |  | - 0,01 |  |
| - 72 | - Водопро- - водные сети д.Великое Село | - Великосельское с/п, д.Великое Село |  | - 00-000850 |  | - 0,01 |  |
| - 73 | - Водопро- - водные сети д.Высокое | - Великосельское с/п, д.Высокое |  | - 00-000851 |  | - 0,01 |  |
| - 74 | - Водонапорная башня - д Великое Село | - Великосельское с/п, д.Великое Село | - 00-000857 |  | - 0,01 |  |  |
| - 75 | - Водонапорная башня - д Высокое | - Великосельское с/п, д.Высокое | - 00-000858 |  | - 0,01 |  |  |
| - 76 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000172 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 77 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000173 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 78 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000174 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 79 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000175 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 80 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000176 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 81 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000177 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 82 | - Иловые площадки 1 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000178 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 59 м | - 0,01 |  |  |
| - 83 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000209 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 84 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000210 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 85 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000211 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 86 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000212 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 87 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000213 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 88 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000214 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 89 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000215 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 90 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000216 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 91 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000217 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 92 | - Иловые площадки 2 очередь | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000218 | - Прямоугольные в плане открытые резервуары из сборного железобетона, размером 16,8 м * 96 м | - 0,01 |  |  |
| - 93 | - Вторичные отстойники | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000221 | - Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 0,01 |  |  |
| - 94 | - Вторичные отстойники | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000222 | - Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 0,01 |  |  |
| - 95 | - Вторичные отстойники | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000237 | - Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 0,01 |  |  |
| - 96 | - Аэротенки | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000223 | - Прямоугольный в плане закрытый резервуар, состоящий из 3-х секций, каждая секция состоит из 3-х коридоров; размер одной секции в плане 48 м* 13,5 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 371578,02 |  | - 218 |
| - 97 | - Первичные радиальные отстойники | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000224 | - Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 0,01 |  |  |
| - 98 | - Первичные радиальные отстойники | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000225 | - Круглый в плане открытый резервуар диаметром 24,0 м. Ф-т- монолитный ж/б; стены - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 0,01 |  |  |
| - 99 | - Резервуар чистой воды № 1 | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000202 | - 1-1-369 (1) Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом 1-1-369 (1) Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом. Круглая в плане конст | - 11493,07 |  |  |
| - 100 | - Резервуар чистой воды № 4 | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000203 | - 1-1-369 (3) Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом. Прямоугольная в плане конструкция размером 29,7 м * 23,7 м | - 11493,07 |  |  |
| - 101 | - Резервуар чистой воды № 3 | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000204 | - 1-1-369 (2) Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом. Прямоугольная в плане конструкция | - 0,01 |  |  |
| - 102 | - Резервуар чистой воды № 2 | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000205 | - 1-1-369 (1) Стены, днище - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; внутренние поверхности покрыты жидким стеклом Круглая в плане конструкция Д 19,5 м | - 0,01 |  |  |
| - 103 | - Приемная камера | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000206 | - Ф-т- монолитный ж/б; стены - монолитный ж/б; перекрытия - сборный ж/б; днище - монолитный ж/б | - 0,01 |  |  |
| - 104 | - Теплосети на БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000729 | - 1016 м, сталь, 100 мм: надземная | - 0,01 |  |  |
| - 105 | - Теплосети | - Старорусский р-он, д. Дубовицы, - ул. Дружбы, 12а | - 00-000730 | - 704 м, сталь,32-76 мм: надземная | - 0,01 |  |  |
| - 106 | - Наружное освещение аэротенков | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000732 | - 115 м АВВГ 4*4, светильников - 9 шт | - 0,01 |  |  |
| - 107 | - Наружное освещение площадок БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000733 | - освещение иловых карт, 25 шт светильников, 1000 м кабеля марки А 16 |  |  |  |
| - 108 | - Внутриплощадочные сети связи | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000734 | - 1500 м, | - 0,01 |  |  |
| - 109 | - Газопровод низкого давления | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000735 | - от ШРП до задвижки на фасаде котельной | - 0,01 |  |  |
| - 110 | - Газопровод среднего давления надземный | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000736 | - Труба Д89-79,5м,Д57-1,2мИФС80-2шт | - 0,01 |  |  |
| - 111 | - Газопровод среднего давления подземный | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000737 | - труба ПЭ Д90-238,ПЭД89-4м | - 0,01 |  |  |
| - 112 | - Внутренний газопровод | - Старорусский район, д Дубовицы, - ул Дружбы 12а | - 00-000738 | - Труба ст.-85,3м,задвижки Д80 -4 ед.,Д20-8ед.,Д15-13ед. | - 0,01 |  |  |
| - 113 | - Берегоукрепление на БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000228 | - Песчано-гравийная смесьо (толщина слоя 20см), сборный и монолитный железобетон (толщина слоя 10 см) | - 0,01 |  |  |
| - 114 | - Вертикальная планировка площадки БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000230 | - земляная насыпь (1,5 м) | - 0,01 |  |  |
| - 115 | - Вертикальная планировка площадки БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000229 | - земляная насыпь (1,5 м) | - 0,01 |  |  |
| - 116 | - Подъездная дорога к БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000231 | - Асфальтобетон, грунт, щебенка | - 942,62 |  |  |
| - 117 | - Подъездная дорога к БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000232 | - Асфальтобетон, грунт, щебенка | - 0,01 |  |  |
| - 118 | - Подъездная дорога к БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000233 | - Асфальтобетон, грунт, щебенка | - 2263,08 |  |  |
| - 119 | - Благоустройство площадок БОС | - г Старая Русса, - ул Рабочая Слабодка, 51 | - 00-000234 | - асфальтовая отмостка, пешеходные дорожки | - 0,01 |  |  |
| - 120 | - Подъездные дороги к артезианским скважинам | - Старорусский р-он, - д Мирогоща | - 00-000235 | - Асфальтобетон | - 82015,73 |  |  |

- __________________________________________

- Приложение 3

- к Условиям концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района

Долгосрочные параметры регулирования деятельности                         концессионера

I.Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера:

1.Показатели качества питьевой воды

| Год | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| --- | --- |
|  | % |
| 2018 | 6,6 |
| Год | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|  | % |
| 2018 | 2,3 |

2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

| Год | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
| --- | --- |
|  | (ед./км) |
| 2018 | 4 |

3.Показатели энергетической эффективности

| Год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
| --- | --- |
|  | % |
| 2018 | 33,2 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2018 | 0,301 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, отпускаемой в сеть |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2018 | 0,619 |

II.Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

| Год | Объем отпуска воды |
| --- | --- |
|  | тыс.м3 |
| 2017 | 2580,1533 |
| 2018 | 2363,448 |
| 2019 | 2363,448 |
| 2020 | 2363,448 |
| 2021 | 2363,448 |
| 2022 | 2363,448 |
| 2023 | 2363,448 |
| 2024 | 2363,448 |
| 2025 | 2363,448 |
| 2026 | 2363,448 |
| 2027 | 2363,448 |
| 2028 | 2363,448 |

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

| Год | Электрическая энергия |
| --- | --- |
|  | руб. |
| 2017 | 4,72 |
| 2018 | 5,35 |
| 2019 | 5,62 |
| 2020 | 5,92 |
| 2021 | 6,16 |
| 2022 | 6,40 |
| 2023 | 6,66 |
| 2024 | 6,93 |
| 2025 | 7,20 |
| 2026 | 7,49 |
| 2027 | 7,79 |
| 2028 | 8,10 |

IV.Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

потери 1282,18 тыс. м3;

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды – 1,142 кВт.ч./м3

V.Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

| Год | Неподконтрольные расходы |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2018 | 2 518,68 |

VI.Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

1.Базовый уровень операционных расходов

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| со дня вступления в действие тарифов по 30.06.2019 | 59918,63 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 85042,12 |

2.Нормативный уровень прибыли

| Год | Нормативный уровень прибыли |
| --- | --- |
|  | % |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1,24 |
| 2020 | 8,68 |
| 2021 | 14,79 |
| 2022 | 20,94 |
| 2023 | 17,21 |
| 2024 | 13,61 |
| 2025 | 11,87 |
| 2026 | 10,92 |
| 2027 | 10,07 |
| 2028 | 3,57 |

Кроме того, уполномоченный орган исполнительной власти в сфере установления и регулирования тарифов на основе метода индексации установленных тарифов (далее – уполномоченный орган) согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

В соответствии с пунктом 64 Правил регулирования тарифов в  сфере   водоснабжения и водоотведения, утвержденных  постановлением   Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О  государственном  регулировании  тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», уполномоченный орган направляет следующие сведения о ценах, значениях и параметрах, предусмотренных  частью 1.2 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры водоотведения Старорусского муниципального района:

I.Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера:

1.Показатели качества очистки сточных вод

| Год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| --- | --- |
|  | % |
| 2018 | 0,9 |
| Год | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
|  | % |
| 2018 | 54 |

2.Показатель надежности и бесперебойности  централизованных систем водоотведения

| Год | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
| --- | --- |
|  | (ед./км) |
| 2018 | 11 |

3.Показатели энергетической эффективности

| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
| --- | --- |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2018 | 0,835 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2018 | 0,247 |

II.Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

| Год | Объем отпуска воды |
| --- | --- |
|  | тыс.м3 |
| 2017 | 2007,476 |
| 2018 | 1743,292 |
| 2019 | 1743,292 |
| 2020 | 1743,292 |
| 2021 | 1743,292 |
| 2022 | 1743,292 |
| 2023 | 1743,292 |
| 2024 | 1743,292 |
| 2025 | 1743,292 |
| 2026 | 1743,292 |
| 2027 | 1743,292 |
| 2028 | 1743,292 |

III.Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

| Год | Электрическая энергия |
| --- | --- |
|  | руб. |
| 2017 | 4,73 |
| 2018 | 5,31 |
| 2019 | 5,49 |
| 2020 | 5,78 |
| 2021 | 6,01 |
| 2022 | 6,26 |
| 2023 | 6,51 |
| 2024 | 6,77 |
| 2025 | 7,04 |
| 2026 | 7,32 |
| 2027 | 7,61 |
| 2028 | 7,92 |

IV.Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

потери 0;

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды – 1,562 кВт.ч./м3

V.Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

| Год | Неподконтрольные расходы |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2018 | 1588,1 |

VI.Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1.Базовый уровень операционных расходов

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| со дня вступления в действие тарифов по 30.06.2019 | 52886,6 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 76033,3 |

2.Нормативный уровень прибыли

| Год | Нормативный уровень прибыли |
| --- | --- |
|  | % |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0,53 |
| 2020 | 10,12 |
| 2021 | 17,37 |
| 2022 | 23,74 |
| 2023 | 26,05 |
| 2024 | 22,08 |
| 2025 | 19,11 |
| 2026 | 17,02 |
| 2027 | 12,79 |
| 2028 | 7,13 |

Кроме того, уполномоченный орган согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

________________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2018 № 1459

Критерии

открытого конкурса на право заключения концессионного  соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и                                                      Старорусского муниципального района

Название критериев открытого конкурса

1.Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение);

2.Плата концедента;

3.Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

3.1.Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения (тыс.руб.);

3.2.Нормативный уровень прибыли;

3.3.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-ском процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-ском процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой вод (кВт*ч/куб.м);

4.Плановые значения показателей деятельности концессионера.

_______________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2018 № 1459

Задание и основные характеристики мероприятий по созданию (реконструкции) объекта

концессионного соглашения

1.В целях повышения надежности и эффективности системы водоотведения,  улучшения качества очисти сточных вод, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования концессионер должен реализовать  следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Технические характеристики существующих объектов | Ожидаемая эффективность (цель реализации) | Технические характеристики построенных, реконструированных объектов | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции №6 (строительство новой комплектной КНС), в т ч | г Старая Русса, пер. Волховский, д. 14 | Производительность (объем перекачки сточных вод) -150 м3/сут.; состояние ограниченно работоспособное | Повышение надежности системы водоотведения, увеличение производительности насосной станции, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения, повышение энергоэффективности | Производительность (объем перекачки сточных вод) -200 м3/сут.; максимальная производительность (объем перекачки сточных вод) - 23,74 м3/час. уровень износа -0% | 2021 - 2022 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2021 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022 г |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции №5 (строительство новой комплектной КНС) , в т ч | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д. 61 | Производительность (объем перекачки сточных вод) -215 м3/сут.; состояние ограниченно работоспособное | Повышение надежности системы водоотведения, увеличение производительности насосной станции, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения, снижение затрат на энергоресурсы, повышение энергоэффективности | Производительность (объем перекачки сточных вод) -654 м3/сут.; максимальная производительность (объем перекачки сточных вод) - 77,66 м3/час. уровень износа -0% | 2020 - 2021 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2020 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2021 г |
|  | Строительство дополнительных 3 иловых площадок на БОС г. Старая Русса, в т ч | г. Старая Русса, ул. Рабочая Слободка, д. 51 | иловые площадки (уплотнители) в количестве 19 ед. – 26292 м2 объем заполнения -100% | Создание 3 дополнительных иловых площадок, улучшение качества очистки сточных вод, снижение негативного воздей- ствия на окружающую среду | 3 ед. иловых площадок (уплотнителей) общей площадью 4032 м2 уровень износа -0% | 2019 - 2020 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2019 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2020 г |
|  | Реконструкция БОС г. Старая Русса (строительство блока обеззараживания сточных вод) , в т ч | г. Старая Русса, ул. Рабочая Слободка, д.51 | отсутствует блок обеззараживания сточных вод | Строительство блока обеззараживания сточных вод на БОС г. Старая Русса, улучшение качества очистки сточных вод, снижение негативного воздействиия на окружающую среду | Производительность (объем очистки сточных вод) -12000 м3/сут.; уровень износа -0% | 2022 – 2023 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2022 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Строительство блочно-модульной станции очистки сточных вод, в т ч | г. Старая Русса, ул. Возрождения | Станция очистки сточных вод отсутствует, осуществляется выпуск неочищенных сточных вод в поверхностный объект | Строительство станции очистки сточных вод, обеспечение очистки сточных вод, снижение негативного воздействия на окружающую среду, устранение предписаний надзорных органов в части сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения | Производительность (объем очистки сточных вод) -50 м3/сут.; уровень износа -0% | 2019 - 2020 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2019 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2020 г |
|  | Строительство блочно - модульной станции очистки сточных вод, в т ч | Старорусский район , д. Сусолово | Станция очистки сточных вод отсутствует, осуществляется выпуск неочищенных сточных вод в поверхностный объект | Строительство станции очистки сточных вод, обеспечение очистки сточных вод, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду, устранение предписаний надзорных органов в части сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения | Производительность (объем очистки сточных вод) -50 м3/сут.; уровень износа -0% | 2022 – 2023 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2022 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2023 г |
|  | Реконструкция БОС п. Новосельский (строительство блочно - модульной станции очистки сточных вод) , в т ч | Старорусский район , п. Новосельский, ул. Новая, д. 4а | Производительность (объем очистки сточных вод) -217 м3/сут.; состояние ограниченно работоспособное | Строительство станции очистки сточных вод, улучшение качества очистки сточных вод, увеличение производительности очистки сточных вод, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду, устранение предписаний надзорных органов в части сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду | Производительность (объем очистки сточных вод) -250 м3/сут.; уровень износа -0%. | 2020 - 2021 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2020 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2021 г |
|  | Реконструкция очистных сооружений д. Нагаткино (строительство блочно - модульной станции очистки сточных вод) | Старорусский район , д. Нагаткино, ул. Молодежная, д.11а | Производительность (объем очистки сточных вод) -17 м3/сут.; состояние ограниченно работоспособное | Строительство станции очистки сточных вод, улучшение качества очистки сточных вод, увеличение производительности очистки сточных вод, подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения, снижение негативного воздействия на окружающую среду, устранение предписаний надзорных органов в части сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду | Производительность (объем очистки сточных вод) -25 м3/сут.; уровень износа -0% | 2021 – 2022 гг |
|  | Разработка и экспертиза проекта |  |  |  |  | 2021 г |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022 г |

2.В целях обеспечения достижения плановых значений показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения, обеспечения соблюдения требований действующего законодательства предъявляемых к качеству питьевой воды концессионер должен реализовать следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Технические характеристики существующих объектов м3/сут, (м3/час.), м2 | Ожидаемая эффективность (цель реализации) | Технические характеристики строящих объектов м3/сут, (м3/час.), м2 | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Строительство станции водоподготовки (обезжелезивания) | Старорусский район, д. Дубовицы, ул. Дружбы, д.12а | отсутствует станция водоподготовки (обезжелезивания) | Доведение подаваемой питьевой воды в г. Старая Русса до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», устранение предписаний надзорных органов | Производительность (объем очистки питьевой воды) -12000 м3/сут.; максимальная производительность (объем очистки питьевой воды) - 500 м3/час. уровень износа -0% | 2019 – 2022 гг |

________________________________________